# Objektstammdaten

| Objekt: |
| --- |
| Anschrift: |
| Fon / Fax: |
| Nutzungsart: |
| Baujahr: |
| Ansprechpartner: |
| Fon / Fax: |
| Anzahl der Gebäude |
| Bezeichnung | Baujahr | Nutzung |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| Lageskizze: Norden |

Heizungsanlage

| Objekt: | Anlage in Gebäude: |
| --- | --- |
| Anlage versorgt folgende Gebäude: |
| Brennstoff- Art | Öl | Gas | Flüssiggas | Fernwärme | Kohle | Strom |
| Anlage besteht aus Feuerstätten | Bezeichnung der F. von links nach rechts |
| Anlagenteil | Hersteller | Fabrikat | Baujahr | Leistung |
| Kessel 1 |  |  |  |  |
| Kessel 2 |  |  |  |  |
| Kessel 3 |  |  |  |  |
| Kessel 4 |  |  |  |  |
| Brenner 1 |  |  |  |  |
| Brenner 2 |  |  |  |  |
| Brenner 3 |  |  |  |  |
| Brenner 4 |  |  |  |  |
| Letzte Emissionsmessung: Durchgeführt von: | Einstufungsmessung: |
| Messwert | Kessel 1 | Kessel 2 | Kessel 3 | Kessel 4 |
| Raumtemp. °C |  |  |  |  |
| Abgastemp. °C |  |  |  |  |
| CO2 % |  |  |  |  |
| CO ppm |  |  |  |  |
| O2 % |  |  |  |  |
| Abgasverlust % |  |  |  |  |
| Action |  |  |  |  |
| Bemerkungen: |
| Kesselregelung |
| Fabrikat: | Kesselfolgeschaltung Ja / Nein | Regelungsart: Witterungsgeführt Über Kesselthermostate Ungeregelt |
| Einstellung/ IST-Temperatur | Kessel 1 | Kessel 2 | Kessel 3 | Kessel 4 |
| Vorlauf IST |  |  |  |  |
| Rücklauf IST |  |  |  |  |
| Vorlauf Soll Bei –10 °C |  |  |  |  |
| Vorlauf Soll Bei +10 °C |  |  |  |  |
| Heizkurve |  |  |  |  |
| Paralellverschiebung der HK |  |  |  |  |
| Betriebs-programm |  |  |  |  |
| Raumtemp. Soll Normalbetrieb |  |  |  |  |
| Raumtemp. Soll Absenkbetrieb |  |  |  |  |
| Absenkung Vor-lauftemperatur |  |  |  |  |
| Temperaturerhöhung d. Kessels |  |  |  |  |
| Montag |  |  |  |  |
| Dienstag |  |  |  |  |
| Mittwoch |  |  |  |  |
| Donnerstag |  |  |  |  |
| Freitag |  |  |  |  |
| Samstag |  |  |  |  |
| Sonntag |  |  |  |  |
| Einstellung Kesselthermost. |  |  |  |  |
| Bemerkungen: |

Skizze der Verteilungsanlage im Heizraum

Bezeichnung der Heizgruppe    Tvl / Trl

Skizze der Verteilungsanlage in der Unterstation

Bezeichnung der Heizgruppe    Tvl / Trl

Heizkreis-Pumpen

| Bezeichnung | Hersteller | Typ | Leistungsaufnahme | Drehz. Regelung | Unge regelt | Sonst. | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 |  |  |  |  |  |  |  |
| P2 |  |  |  |  |  |  |  |
| P3 |  |  |  |  |  |  |  |
| P4 |  |  |  |  |  |  |  |
| P5 |  |  |  |  |  |  |  |
| P6 |  |  |  |  |  |  |  |
| P7 |  |  |  |  |  |  |  |
| P8 |  |  |  |  |  |  |  |
| P9 |  |  |  |  |  |  |  |
| P10 |  |  |  |  |  |  |  |
| P11 |  |  |  |  |  |  |  |

Heizkreis-Pumpen Unterverteilung 1

| Bezeichnung | Hersteller | Typ | Leistungsaufnahme | Drehz. Regelung | Unge regelt | Sonst. | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 |  |  |  |  |  |  |  |
| P2 |  |  |  |  |  |  |  |
| P3 |  |  |  |  |  |  |  |
| P4 |  |  |  |  |  |  |  |
| P5 |  |  |  |  |  |  |  |
| P6 |  |  |  |  |  |  |  |

Heizkreis-Pumpen Unterverteilung 2

| Bezeichnung | Hersteller | Typ | Leistungsaufnahme | Drehz. Regelung | Unge regelt | Sonst. | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 |  |  |  |  |  |  |  |
| P2 |  |  |  |  |  |  |  |
| P3 |  |  |  |  |  |  |  |
| P4 |  |  |  |  |  |  |  |

| Heizgruppenregelungen Datum: |
| --- |
| Einstellung/ IST-Temperatur | Gruppe | Gruppe | Gruppe | Gruppe |
| Hersteller |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |
| Anleitung vor-handen/mitgenommen ? |  |  |  |  |
| Vorlauf IST |  |  |  |  |
| Rücklauf IST |  |  |  |  |
| Vorlauf Soll Bei –10 °C |  |  |  |  |
| Vorlauf Soll Bei +10 °C |  |  |  |  |
| Momentane Außentemp. |  |  |  |  |
| Heizkurve |  |  |  |  |
| Paralellverschiebung der HK |  |  |  |  |
| Betriebs-programm |  |  |  |  |
| Raumtemp. Soll Normalbetrieb |  |  |  |  |
| Raumtemp. Soll Absenkbetrieb |  |  |  |  |
| Absenkung Vor- Lauftemperatur |  |  |  |  |
| Montag |  |  |  |  |
| Dienstag |  |  |  |  |
| Mittwoch |  |  |  |  |
| Donnerstag |  |  |  |  |
| Freitag |  |  |  |  |
| Samstag |  |  |  |  |
| Sonntag |  |  |  |  |
| Action |  |  |  |  |
| Bemerkungen: |
| Heizgruppenregelungen Datum: |
| Einstellung/ IST-Temperatur | Gruppe | Gruppe | Gruppe | Gruppe |
| Hersteller |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |
| Anleitung vor-handen/mitgenommen ? |  |  |  |  |
| Vorlauf IST |  |  |  |  |
| Rücklauf IST |  |  |  |  |
| Vorlauf Soll Bei –15 °C |  |  |  |  |
| Vorlauf Soll Bei +15 °C |  |  |  |  |
| Heizkurve |  |  |  |  |
| Momentane Außentemp. |  |  |  |  |
| Paralellverschiebung der HK |  |  |  |  |
| Betriebs-programm |  |  |  |  |
| Raumtemp. Soll Normalbetrieb |  |  |  |  |
| Raumtemp. Soll Absenkbetrieb |  |  |  |  |
| Absenkung Vor- Lauftemperatur |  |  |  |  |
| Montag |  |  |  |  |
| Dienstag |  |  |  |  |
| Mittwoch |  |  |  |  |
| Donnerstag |  |  |  |  |
| Freitag |  |  |  |  |
| Samstag |  |  |  |  |
| Sonntag |  |  |  |  |
| Action |  |  |  |  |
| Bemerkungen: |

| Heizgruppenregelungen Datum: |
| --- |
| Einstellung/ IST-Temperatur | Gruppe | Gruppe | Gruppe | Gruppe |
| Hersteller |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |
| Anleitung vor-handen/mitgenommen ? |  |  |  |  |
| Vorlauf IST |  |  |  |  |
| Rücklauf IST |  |  |  |  |
| Vorlauf Soll Bei –10 °C |  |  |  |  |
| Vorlauf Soll Bei +10 °C |  |  |  |  |
| Momentane Außentemp. |  |  |  |  |
| Heizkurve |  |  |  |  |
| Paralellverschiebung der HK |  |  |  |  |
| Betriebs-programm |  |  |  |  |
| Raumtemp. Soll Normalbetrieb |  |  |  |  |
| Raumtemp. Soll Absenkbetrieb |  |  |  |  |
| Absenkung Vor- Lauftemperatur |  |  |  |  |
| Montag |  |  |  |  |
| Dienstag |  |  |  |  |
| Mittwoch |  |  |  |  |
| Donnerstag |  |  |  |  |
| Freitag |  |  |  |  |
| Samstag |  |  |  |  |
| Sonntag |  |  |  |  |
| Action |  |  |  |  |
| Bemerkungen: |

# Nutzungsprofil

| Gebäude: |
| --- |
| Gebäudeteil: |
| Betriebsmonate: | Wochen/Jahr | Tage/Woche |
| Wochenbelegungsplan |
| Nutzer | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| Plan gültig von: bis: |
| Ferienbelegungsplan |
| Nutzer | Weihnachten | Fasching | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnachten |
| Plan gültig von: bis: |
| Sondernutzung |
| Anzahl Nutzer | Pro Tag Min | Pro Tag Max | Pro Jahr Min | Pro Jahr Max |
| Öffnungszeiten |
| Bereich | Montag | Dienstag | Mittwoch | Don | Freitag | Samstag | Sonntag |

# Brauchwarmwasser

| Zentrale Bereitstellung |
| --- |
| Speicher | Hersteller/ Typ | Volumen | Leistung KW | Ist/Soll Temperatur | Baujahr |
| Speicher 1 |  |  |  |  |  |
| Speicher 2 |  |  |  |  |  |
| Speicher 3 |  |  |  |  |  |
| Art der Speicherladung | Ladepumpe/Thermostat | Elektr. Nachheizung | Wahlweise Ladepumpe-Elektr. |
| Schaltung der Speicher | In Reihe | Paralell |  |
| Vorhandene Wassermenge 38 °C | Maximal benötigte Wassermenge 38 °C | Aufheizzeit | Drückt WW in KW ? |
| Zirkulation vorhanden ? | Leistung Z-Pumpe |
| Steuerung der Z-Pumpe: Zeitgesteuert oder Temperaturgeregelt. | WW-Vormischung vorhanden ? |
| Dezentrale Bereitstellung und Gruppenversorgung |
| Aggregat | Hersteller/ Typ | Volumen | Leistung KW | Eingestellte Stufe | Versorgte Bereiche |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

# Raumlufttechnische Anlagen

| Zuluft-Abluft-Anlagen |
| --- |
| Bezeich-nung | Hersteller | Fabrikat | Baujahr | Zuluft-menge | Leistungsaufnahme Motor | Abluft-menge | Leistungsaufnahme Motor |
| Einstellungen |
| Bezeich-nung | Regel-größe | Einstel-lung 1 | Einstel-lung 2 | Mischluft WRG | Einstel-lung 3 | Filter-wechsel | Wartung ? |

| Funktionsprüfung |
| --- |
| Bezeich-nung | Wärmeleistung | Kälteleistung | Klappen Gangbar Dicht ? | Regler Stellung Ist/Soll | Fühler AT | Fühler Raumt. | Fühler Feuchte CO2 |
| Betriebszeiten |
| Bezeich-nung | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |

| Abluft-Anlagen |
| --- |
| Bezeichnung | Hersteller | Fabrikat | Baujahr | Abluft-menge | Leistungsaufnahme Motor |
| Betriebszeiten |
| Bezeich-nung | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |