| Objekt: |
| --- |
| Verbrauch: | 1994: | 1995: | 1996: | 1997: | 1998: |
| Bemerkungen zum Verbrauch: |
| Wasserzähler-Nr: | Standort: | Weitere WZ |
| Wasserdruckminderer in Gebäudezuführung ? | Wasserdruckerhöhungs- anlage ? | Ruhedruck: Fließdruck: |
| Wasserfilter Typ: | Rückspülbar: Filterpatrone: | Spülung wie oft: Wechsel wie oft: |
| Licht-oder Wärmeeinwirkung: | Weitere Schmutzfänger vorhanden: |  |
| Bemerkungen: |
| Wasseraufbereitung Vorhanden: | Verfahren: | Funktionsfähig: |
| Verwendete Chemikalien: | Dosiermenge: |  |
| Bemerkungen: |
| Skizze der Kaltwasserverteilung: |

Weitere Kaltwasserverteilungen:

| Sanitäre Einrichtung: |
| --- |
| Art: | Anzahl: | KW | WW | MW | WW-Bereitung | Art der Armatur | Wassersparend |
| Waschbecken |  |  |  |  |  |  |  |
| WC |  |  |  |  |  |  |  |
| Urinal |  |  |  |  |  |  |  |
| Dusche |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schüttung/ Spülung |  | Intervall |  | Einstellung möglich ? | M22x1 M24x1 | Eckventil |
| Waschbecken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urinal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dusche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zeitprogarmm Urinalspülung: |
| Sanitäre Einrichtung: |
| Art: | Anzahl: | KW | WW | MW | WW-Bereitung | Art der Armatur | Wassersparend |
| Waschbecken |  |  |  |  |  |  |  |
| WC |  |  |  |  |  |  |  |
| Urinal |  |  |  |  |  |  |  |
| Dusche |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schüttung/ Spülung |  | Intervall |  | Einstellung möglich ? | M22x1 M24x1 | Eckventil |
| Waschbecken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urinal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dusche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zeitprogarmm Urinalspülung: |
| Sanitäre Einrichtung: |
| Art: | Anzahl: | KW | WW | MW | WW-Bereitung | Art der Armatur | Wassersparend |
| Waschbecken |  |  |  |  |  |  |  |
| WC |  |  |  |  |  |  |  |
| Urinal |  |  |  |  |  |  |  |
| Dusche |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schüttung/ Spülung |  | Intervall |  | Einstellung möglich ? | M22x1 M24x1 | Eckventil |
| Waschbecken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urinal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dusche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zeitprogarmm Urinalspülung: |
| Sanitäre Einrichtung: |
| Art: | Anzahl: | KW | WW | MW | WW-Bereitung | Art der Armatur | Wassersparend |
| Waschbecken |  |  |  |  |  |  |  |
| WC |  |  |  |  |  |  |  |
| Urinal |  |  |  |  |  |  |  |
| Dusche |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schüttung/ Spülung |  | Intervall |  | Einstellung möglich ? | M22x1 M24x1 | Eckventil |
| Waschbecken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urinal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dusche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zeitprogarmm Urinalspülung: |
| Sanitäre Einrichtung: |
| Art: | Anzahl: | KW | WW | MW | WW-Bereitung | Art der Armatur | Wassersparend |
| Waschbecken |  |  |  |  |  |  |  |
| WC |  |  |  |  |  |  |  |
| Urinal |  |  |  |  |  |  |  |
| Dusche |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Schüttung/ Spülung |  | Intervall |  | Einstellung möglich ? | M22x1 M24x1 | Eckventil |
| Waschbecken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urinal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dusche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zeitprogarmm Urinalspülung: |
| Außenzapfstellen vorhanden: | Zapfstellen gesichert: |  |
| Art der Außenbewässerung: | Medium: | Separate Erfassung möglich: |
| Brunnenanlage: | Klimaanlage: | Regelmäßige oder Störrfallwartung: |