fifty-fifty In XY-Stadt

- Kindertageseinrichtungen -

Protokoll der Begehung vom 29.1.2003

Inhalt										Seite

### Allgemeine Daten							2

### Nutzungsprofil der Einrichtung					2

### Bemessungsgrundlage der Einsparungen			3

### Energetische Bewertung des Objektes				4

### Technische Ausstattung						8

### Energetische Mängel des Objektes				8

### Allgemeine Einspartipps						9

### Allgemeine Daten

| Objekt: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anschrift: |  |  |
| Fon / Fax: |  |  |
| Nutzungsart: |  |  |
| Baujahr: |  |  |
| Ansprechpartner: |  |  |
| Fon / Fax: |  |  |
| Anzahl der Gebäude |  |  |
| Bezeichnung | Baujahr | Nutzung |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

### Nutzungsprofil der Einrichtung

| ## Wochenbelegungsplan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutzer |  | Montag |  | Dienstag |  |  | Mittwoch |  |  |  | Donnerstag |  |  |  |  | Freitag |  | Samstag |  |  | Sonntag |
| Kita |  | 6:30-20:00 |  | 6:30-16:30 |  |  | 6:30-16:30 |  |  |  | 6:30-16:30 |  |  |  |  | 6:30-15:00 |  |  |  |  |  |
| Putzen |  | 16:30-20:00 |  | 16:30-20:00 |  |  | 16:30-20:00 |  |  |  | 16:30-20:00 |  |  |  |  | 16:30-20:00 |  |  |  |  |  |
| Ferienbelegungsplan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nutzer | Weihnachten |  |  |  |  | Fasching |  |  |  | Ostern |  | Pfingsten |  |  | Sommer |  | Herbst |  |  | Weihnachten |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 Tage |  | 2 Tage |  |  | 18.8.-6.9. |  |  |  |  | 23.12.- |  |
| ## Sondernutzung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anzahl Nutzer |  |  | Pro Tag Min |  |  |  |  |  | Pro Tag Max |  |  |  |  | Pro Jahr Min |  |  |  |  | Pro Jahr Max |  |  |
| Art der Nutzung: Tanzgruppe im Turnraum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bereich |  | Montag |  |  | Dienstag |  |  | Mittwoch |  |  |  |  | Don |  | Freitag |  |  | Samstag |  |  | Sonntag |
| Turnraum |  | 20:00-22:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20:00-22:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Bemessungsgrundlage der Einsparungen

| Kindertagesstätte xy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jahresverbräuche in kWh bzw. m3 |  |  |  |  |  |
|  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Basisverbrauch |
| Strom | 38.474 | 39.756 | 42.177 | 35.026 | 40.136 |
| Wasser | 474 | 534 | 539 | 560 | 560 |
| Heizenergie | 248.299 | 228.180 | 220.970 | 223.596 | 232.483 |

Bemerkungen:

Als Projektstart wurde mit der Leiterin der Einrichtung der 29.1.2003 vereinbart. Die Basisverbräuche ergeben sich aus dem Mittelwert der Jahre 1998, 1999 und 2000.. Für den Wasserverbrauch wurde lediglich das Jahr 2001 herangezogen. Dies, weil ab Mitte 2000 das Personal dazu angehalten wurde die WC-Spülungen mehrmals täglich zu betätigen, da sonst Probleme mit den Abwasserleitungen (zu geringes Gefälle) entstehen würden.

| Zählerstände der Verbrauchszähler |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ablesedatum |  |  |  |
|  | 29.1.2003 |  |  |
| Strom |  |  |  |
| Hochtarif | 213.425,7 kWh |  |  |
| Niedertarif | 38.945,5 kWh |  |  |
| Gas | 41.661,2 m3 |  |  |
| Wasser | 1102 m3 |  |  |

### Energetische Bewertung des Objektes

- Verbräuche 2001

|  | - Verbrauch |  | - Veränderung* | - Kennwert |  | - Veränderung* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Strom | - 35.026 | - kWh | - -17% | - 28 | - kWh/m²a | - -17% |
| - Wärme unber. | - 150.212 | - kWh | - -2% |  |  |  |
| - davon Heizöl | - 0 | - kWh | - 0% |  |  |  |
| - davon Erdgas | - 150.212 | - kWh | - -2% |  |  |  |
| - Wärme ber. | - 223.596 | - kWh | - +1% | - 180 | - kWh/m²a | - +1% |
| - Wasser | - 560 | - m³ | - +4% | - 0,45 | - m³/m²a | - +4% |
|  | - * gegenüber dem Vorjahr |  |  |  |  |  |

- Kosten 2001

|  | - Absolut |  | - Veränderung* | - Spezifisch |  | - Veränderung* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Strom | - 8.820 | - DM | - -10% | - 25,2 | - Pf/kWh | - +8% |
| - Wärme | - 11.004 | - DM | - +30% | - 4,9 | - Pf/kWh | - +29% |
| - davon Heizöl | - 0 | - DM | - 0% |  |  |  |
| - davon Erdgas | - 11.004 | - DM | - +30% |  |  |  |
| - Wasser | - 3.170 | - DM | - -2% | - 5,66 | - DM/m³ | - -5% |
|  | - * gegenüber dem Vorjahr |  |  |  |  |  |

- Emissionen 2001

|  | - Kohlendioxid | - Schwefeldioxid | - Stickoxid | - Staub |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - CO2 | - SO2 | - NOx |  |
|  | - [kg] | - [kg] | - [kg] | - [kg] |
| - Strom | - 23.607,5 | - 37,1 | - 31,8 | - 1,9 |
| - Wärme | - 35.900,7 | - 22,1 | - 28,4 | - 0,9 |
| - davon Heizöl | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.0 |
| - davon Erdgas | - 35.900,7 | - 22,1 | - 28,4 | - 0,9 |

- Verbrauchskennwerte 2001

|  | - niedrig |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - hoch |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Strom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - kWh/m²a |
|  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wärme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - kWh/m²a |
|  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 450 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - m³/m²a |
|  | - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1,18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - = | - Brandbreite, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - = | - Zielbereich, |  |  |  |  |  |  |  | - = | - Ist |  |  |

- Entwicklung der Energieverbräuche (Wärme witterungsbereinigt)

Objekt:  KiTA xy

- Kostenstruktur 2001

- Entwicklung der Emissionen

- Jahreswerte 1998 – 2001

Objekt:  KiTa xy

Bemerkungen zur Verbrauchsentwicklung

Strom

Die Kindertagesstätte xy zeigt einen Stromverbrauchskennwert, der über dem Mittelwert liegt, bei einem schwankenden Verbrauch.

Wärme

Die Kindertagesstätte xy zeigt einen Wärmeverbrauchskennwert, der im Bereich zwischen dem Zielwert und dem Mittelwert liegt, bei einem fast konstanten Verbrauch.

Vorgesehene Sanierungsmassnahmen im Jahr 2003:

- Teilerneuerung von Fenstern

Wasser

Die Kindertagesstätte xy zeigt einen Wasserverbrauchskennwert, der im Bereich zwischen dem Zielwert und dem Mittelwert liegt, bei einem gestiegenen Verbrauch.

Allgemeine Bemerkungen

Neben der Darstellung der Verbräuche und den damit verbundenen Kosten werden im vorliegenden Protokoll auch Verbrauchskennwerte ausgewiesen. Verbrauchskennwerte bieten die Möglichkeit einer ersten Beurteilung der kommunalen Objekte hinsichtlich ihres Energieverbrauchs. Damit lassen sich bei Sanierungsvorhaben Prioritätenlisten erstellen sowie die Energie- und Kostenersparnisse nach erfolgter Sanierung nachweisen.

Durch die im Protokoll dargestellten Vergleichsdiagramme kann die aktuelle Verbrauchssituation der Liegenschaft im Vergleich zu dem von Liegenschaften mit gleicher Nutzung auf einfache Weise erfasst werden. Als Datengrundlage für die Vergleichskennwerte wurde der Forschungsbericht „Energie- und Wasserverbrauchskennwerte von Gebäuden in der Bundesrepublik Deutschland“ der Firma ages GmbH, Münster herangezogen. In der angegebenen Studie wurden Kennzahlen für mehr als 7200 Einrichtungen verschiedener Gebäudegruppen ermittelt und zusammengefasst.

### Technische Ausstattung

Heizungsanlage

Zuständig für die Betreuung der Heizungsanlage ist der Hausmeister der XY Schule, Herr XY.

Der Heizkessel, Viessmann Vitola-biferral, ist Baujahr 1988. Der Brenner wurde 2002 erneuert. Der Kessel besitzt eine eigene Regelung. Zudem gibt es 3 Heizgruppenregelungen (L&G, RVL 45) mit Raumtemperaturfühlern.

Die Warmwasserbereitung erfolgt zentral (400 L).

Elektrische Geräte

Die Einrichtung verfügt über eine Großküche, in der täglich 70 Mittagessen zubereitet werden. Neben den dazu erforderlichen Herden und Backöfen gibt es 4 Kühlschränke (davon 3 kombiniert) und eine Gefriertruhe. Ebenso eine Zuluft-Abluft-Anlage. Das Büro ist mit PC, Drucker, Kopierer und Faxgerät ausgestattet.

Im Waschraum sind 2 Waschmaschinen und 2 Trockner aufgestellt.

### Energetische Mängel des Objektes

Wärmeversorgung

  - Die Kesselregelung muss mit einem „blauen Reiter“ auf der Wochenscheibe ausgerüstet werden, damit der Kessel am Wochenende abgesenkt werden kann.

  - Die Normalbetriebszeiten der Heizgruppenregelungen müssen an die tatsächliche Nutzung angepasst werden.

  - Die Thermostatventile an den Strahlungsplatten in den WC-Räumen sollten auf Stufe 1 gestellt werden, da beim Lüften sonst unnötig Wärme verloren geht.

  - In jedem Gruppenraum sollte zur Kontrolle der Temperatur ein einfaches Thermometer aufgehängt werden.

Beleuchtung

- Eine bessere Zonierung der Beleuchtung im Flur wäre sinnvoll.

Gebäudesubstanz

- Die Ausgangstür zum Garten hat einen größeren Luftspalt. Er sollte abgedichtet werden.

- Vielfach gibt es zwischen den Fensterelementen und den senkrechten Stützbalken 1 -2mm breite Luftspalte. Hier sollte eine Dehnfuge aus Silikon eingebracht werden.

### Allgemeine Einspartipps

Wasser

- beim Zähneputzen das Wasser nicht laufen lassen

- den Wasserhahn ganz zudrehen, damit er nicht tropft

- die Klospülung nur so lange drücken wie nötig

- beim „Matschen“ nicht soviel Wasser verbrauchen

Strom

- Licht aus, wenn niemand mehr im Raum ist oder schon heller Tag.

- Den Kühlschrank nach dem Öffnen direkt wieder fest schließen.

- Nur abgekühlte Speisen in den Kühlschrank stellen.

- Musikgeräte ausschalten, wenn wir sie nicht mehr hören wollen.

Heizenergie

- In geheizten Räumen schließen wir die Fenster und Türen

- Wenn wir frische Luft benötigen, drehen wir die Heizung ab und lüften für ca. 3 Minuten, indem wir die Fenster weit öffnen. Das kann in einer Stunde ca. 2 Mal geschehen.

- Angepasste Kleidung, statt überheizte Räume

- Heizkörper nicht mit Möbeln zustellen oder als Trockner verwenden.

- Zur Wärmedämmung abends die Roll-Läden runterlassen.

- Die Eingangstüren immer geschlossen halten.