## Slide 1
Kommunales Energiemanagement Stadt Aalen Ergebnisse des ersten Jahres des fifty-fifty Projektes
an Aalener Schulen
Referent: Horst Fernsner

## Slide 2: Inhalt
Öffentlicher Teil
1.) Begrüßung durch den 1.Bürgermeister Herr Steidle
2.) Rahmendaten des Projektes
3.) Einsparberechnung
4.) Ergebnisse des ersten Jahres des Fifty- Fifty Projektes
5.) Auszahlung der Einsparbeteiligung
Nicht öffentlicher Teil, Erfahrungsaustausch
Quelle Pixabay

## Slide 3: Rahmendaten
Teilnehmende Schulen Reinhard-von-Koenig-Schule
Greutschule
Kopernikus Gymnasium
Karl-Keßler-Schule Gebäude A
Grundschule Waldhausen
Schillerschule
Realschule auf dem Galgenberg
Theodor-Heuss-Gymnasium (Jan. 2017 neu hinzugekommen)
Projektbeginn, Laufzeit 2015, Laufzeit 3 Jahre
Einsparbeteiligung 50 % der Einsparungen (nichtinvestiv) für die Schulen
Basiswert: Mittelwert aus den Jahren 2012, 2013 und 2014
Bereinigungen Witterung, Investitionen, Nutzungsänderungen

## Slide 4: Rahmendaten
Projektbeginn, Laufzeit 2015, Laufzeit 3 Jahre
Einsparbeteiligung 50 % der Einsparungen
Basiswert: Mittelwert aus
2012, 2013 und 2014
Bereinigungen Witterung
Investitionen
Nutzungsänderungen
Quelle Pixabay

## Slide 5: Einsparberechnung
Getrennte Rechnung für alle drei Verbrauchsgüter (Strom, Heizenergie, Wasser) für jede Schule
Referenzwert (aus 2012,2013 und 2014)
Aktueller Verbrauchswert (aus 2015)
Maßnahmen- und Nutzungsbereinigung für das aktuelle Jahre
Referenzwert - Aktueller Wert = Einsparung (kWh, bzw. m³ Energie/Wasser)
Ermittlung des spezifischer Energiepreis für jede Schule (€/kWh bzw. €/m³)
Einsparung x spezifischen Preis = Einsparung (Kosten)
Aufteilung der Einsparung gemäß der Vereinbarung

## Slide 6: Heizenergieeinsparung
Chart: Entwicklung Wärmeverbrauch aller beteiligten Schulen
| Referenzjahr 1 | Referenzjahr 2 | Referenzjahr 3 | Mittelwert | 2015
Verbrauch in MWh | 2603.562 | 2609.96 | 2908.643 | 2978.6417 | 2605.95
Verbrauch in % | 100 | 87.4879

## Slide 7: Stromeinsparung
Chart: Entwicklung Stromverbrauch aller beteiligten Schulen
| Referenzjahr 1 | Referenzjahr 2 | Referenzjahr 3 | Mittelwert | 2015
Verbrauch in MWh | 296.9259 | 296.177 | 435.8045 | 430.1858 | 404.8406
Verbrauch in % | 100 | 94.1083

## Slide 8: Wassereinsparung
Chart: Entwicklung Wasserverbrauch aller beteiligten Schulen
| Referenzjahr 1 | Referenzjahr 2 | Referenzjahr 3 | Mittelwert | 2015
Verbrauch in m³ | 4748.756 | 5429.261 | 6599.146 | 6136.5877 | 7026.37
Verbrauch in % | 100 | 114.4996

## Slide 9: Einsparungen
Einsparung an:
El. Strom (kWh)
Heizenergie (kWh)
Wasser (m³)
Vermiedene CO2 (T)
Auszahlung
Summe (50 % in €)
3. Jahr
2017
2. Jahr
2016
1. Jahr
2015
25.345
5,9 %
372.692
12,5 %
165
2,7 %
107
15.979

## Slide 10: Entwicklung des Wärmeverbrauchs aller Schulen
Chart: Entwicklung Heizenergieverbrauch
| Reinhard-von-Koenig-Schule | Greutschule | Kopernikus Gymnasium | Karl-Keßler-Schule Gebäude A | Grundschule Waldhausen | Schillerschule | Realschule auf dem Galgenberg
Referenzjahr 1 | 446310 | 250142 | 519100 | 279270 | 576544.8 | 532195.2
Referenzjahr 2 | 451760 | 256760 | 437520 | 286120 | 612456 | 565344
Referenzjahr 3 | 393610 | 212563 | 406880 | 537720 | 282570 | 559156 | 516144
Mittelwert | 430560 | 239821.6667 | 406880 | 498113.3333 | 282653.3333 | 582718.9333 | 537894.4
2015 | 358030 | 198370 | 349660 | 442750 | 260170 | 518424.4 | 478545.6

## Slide 11: Entwicklung des Stromverbrauchs aller Schulen
Chart: Entwicklung Stromverbrauch
| Reinhard-von-Koenig-Schule | Greutschule | Kopernikus Gymnasium | Karl-Keßler-Schule Gebäude A | Grundschule Waldhausen | Schillerschule | Realschule auf dem Galgenberg
Referenzjahr 1 | 36890.4 | 30760 | 29281.7 | 103996.776 | 95997.024
Referenzjahr 2 | 35903.6 | 31836 | 28857 | 103781.8304 | 95798.6126
Referenzjahr 3 | 33349 | 30995 | 76440 | 54385 | 27414 | 110875.1904 | 102346.3296
Mittelwert | 35381 | 31197 | 76440 | 54385 | 28517.5667 | 106217.9323 | 98047.3221
2015 | 29090.2 | 28706 | 75890 | 51289 | 26761 | 100414.288 | 92690.112

## Slide 12: Entwicklung des Wasserverbrauchs aller Schulen
Chart: Entwicklung Wasserverbrauch
| Reinhard-von-Koenig-Schule | Greutschule | Kopernikus Gymnasium | Karl-Keßler-Schule Gebäude A | Grundschule Waldhausen | Schillerschule | Realschule auf dem Galgenberg
Referenzjahr 1 | 476.695 | 443 | 1440.041 | 157.1 | 1505 | 726.92
Referenzjahr 2 | 488.494 | 512.717 | 1592.47 | 134.58 | 2005.3 | 695.7
Referenzjahr 3 | 430.756 | 460.44 | 816.3 | 1607.92 | 135.69 | 2338.7 | 809.34
Mittelwert | 465.315 | 472.0523 | 816.3 | 1546.8103 | 142.4567 | 1949.6667 | 743.9867
2015 | 444.25 | 508.22 | 766.41 | 2408.16 | 137.9 | 2107.4 | 654.03

## Slide 13: Entwicklung des Wärmeverbrauchs - Einzeldarstellung -
Chart: Einsparungen der Schulen bei der Heizenergie 2015
| Reinhard-von-Koenig-Schule | Greutschule | Kopernikus Gymnasium | Karl-Keßler-Schule Gebäude A | Grundschule Waldhausen | Schillerschule | Realschule auf dem Galgenberg
Einsparung kWh | 72530 | 41451.6667 | 57220 | 55363.3333 | 22483.3333 | 64294.5333 | 59348.8
Einsparung % | 16.8455 | 17.2844 | 14.0631 | 11.1146 | 7.9544 | 11.0335 | 11.0335

## Slide 14: Entwicklung des Stromverbrauchs - Einzeldarstellung -
Chart: Einsparungen der Schulen beim Strom 2015
| Reinhard-von-Koenig-Schule | Greutschule | Kopernikus Gymnasium | Karl-Keßler-Schule Gebäude A | Grundschule Waldhausen | Schillerschule | Realschule auf dem Galgenberg
Einsparung kWh | 6290.8 | 2491 | 550 | 3096 | 1756.5667 | 5803.6443 | 5357.2101
Einsparung % | 17.7802 | 7.9847 | 0.71952 | 5.6927 | 6.1596 | 5.4639 | 5.4639

## Slide 15: Entwicklung des Wasserverbrauchs - Einzeldarstellung -
Chart: Einsparungen der Schulen beim Wasser 2015
| Reinhard-von-Koenig-Schule | Greutschule | Kopernikus Gymnasium | Karl-Keßler-Schule Gebäude A | Grundschule Waldhausen | Schillerschule | Realschule auf dem Galgenberg
Einsparung m³ | 21.065 | 0 | 49.89 | 0 | 4.5567 | 0 | 89.9567
Einsparung % | 4.527 | 0 | 6.1117 | 0 | 3.1986 | 0 | 12.0912

## Slide 16: Zusammenfassung der Einsparungen (Anteil Schulen 50%)
Chart: Einsparungen in € im 1. Jahr 2015
| Reinhard-von-Koenig-Schule | Greutschule | Kopernikus Gymnasium | Karl-Keßler-Schule Gebäude A | Grundschule Waldhausen | Schillerschule | Realschule auf dem Galgenberg
Einsparung | 2425.1848 | 2711.787 | 2873.281 | 2779.9774 | 718.0673 | 2223.0348 | 2247.4321

## Slide 17: Auszahlung der Einsparung
Quelle Pixabay

## Slide 18
Ende des öffentlichen Teils der Vorstellung
 Beantwortung von Fragen der Presse

## Slide 19: Inhalt Nicht öffentlicher Teil
Öffentlicher Teil
1.) Rahmendaten des Projektes
2.) Einsparberechnung
3.) Ergebnisse des ersten Jahres des Fifty- Fifty Projektes
4.) Auszahlung der Einsparbeteiligung
Nicht öffentlicher Teil, Erfahrungsaustausch
5.) Unterstützung für die Schulen (bisher und zukünftig)
6.) Bericht der Schulen
8.) Weiteres Vorgehen
Quelle Pixabay

## Slide 20
Unterstützung durch die KEA
Motivieren
Wissen vermitteln
Gewohnheiten ändern
 Unterstützung und Schulung des Hausmeisters (durch die Stadt)
 Temperaturverlaufsmessungen
 Zuordnungen von Klassenzimmern zu Heizkreisen.
 Optimierungen durch die Gruppe sEM (mit Unterstützung der Stadt und der KEA)
Unterstützung für die Schulen (Technische Angebote)

## Slide 21
Ergebnis einer Messung:
Unterstützung für die Schulen (Technische Angebote)
Notes: 20

## Slide 22
 Klassenenergiemanager
Wie funktioniert unsere Heizung
Warum Stoßlüften, wie können wir das machen
 Stand-by Unterricht (*)
2 mal 2 Doppelstunden zum Thema Stand-by für Klassenenergiemanager
 Moderation der Energiearbeitsgruppen
Eingehen auf Individuelle Bedürfnisse der jeweiligen Schulen, Erarbeitung des Vorgehens
* Förderung durch Klimaschutz Plus zu 100 %
Unterstützung
Motivieren
Wissen vermitteln
Gewohnheiten ändern
Unterstützung für die Schulen (Pädagogische Angebote)

## Slide 23: Weiteres Vorgehen Termine
Terminfenster zur Durchführung von Unterstützungseinheiten
Vorschlag:
 Zeitnahe: - Modul Energie, Stromerzeugung
- Stand-by Unterrichtseinheit
(zunächst muss der Förderantrag gestellt werden)
 Beginn Heizperiode : - Wie funktioniert unsere Heizung, Stoßlüften
Ihre Wunsch Termine ?

## Slide 24: Bericht der Schulen Erfahrungsaustausch
 Was hat bei Ihnen zum Erfolg geführt…..
Ihre Aktivitäten zu dem Thema…..
 Ihre Anregungen, Wünsche…….
 ...
 ..
 .

## Slide 25: Abschluss
Danke für Ihre Aufmerksamkeit
………und Ihre Fragen