## Anleitung und Hinweise
Herzlich Willkommen bei Ihren Gebäudesteckbriefen und schön, dass Sie sich auf den Weg machen, eine Sanierungs-Strategie zu erstellen! | Version 3, November 2023
Die wesentlichen Unterscheidungskriterien für die Gebäude sind 1.) Bereits oder potenziell fossilfrei (potenziell, weil bereits strombasiert oder fernwärmebasiert, so dass Gebäude in einigen Jahren "automatisch" komplett fossilfrei sein wird) 2.) Niedertemperaturfähigkeit bereits erreicht (aber noch fossil beheizt) 3.) Einzelmaßnahmen für Niedertemperaturfähigkeit notwendig 4.) Komplettsanierung für Niedertemperaturfähigkeit notwendig
1) Füllen Sie zunächst für jedes Ihrer Gebäude eine Spalte im Blatt Steckbriefe aus
Zur Orientierung sind zu Beginn einige Beispielgebäude eingetragen. Löschen oder überschreiben Sie die Beispielgebäude im Blatt Steckbriefe und die Einträge im weißen Bereich des Blatts Auswertung.
Manche Felder werden automatisch berechnet (grau hinterlegt).
Diese grau hinterlegten Felder enthalten Formeln, die nicht gelöscht werden können (Blattschutz). Falls Sie doch die Formel ändern wollen, heben Sie den Blattschutz auf (kein Passwort).
Für manche Felder sind Auswahllisten als Dropdown-Menü hinterlegt (fahlorange hinterlegt)
Bei Wärmepumpen ist für den Verbrauch der Nutzenergieverbrauch einzutragen, also die Wärmemenge, die das Gebäude benötigt (etwa 3 bis 4 mal höher als der Endenergieverbrauch, den Sie auf Ihrer Abrechnung finden).
Manche Einträge in den Steckbriefen dienen der Bestandsaufnahme (z.B. Heizenergieverbrauch), andere bilden die Grundlage für die folgende Priorisierung (z.B. anderweitiger Nutzen einer Sanierung)
2) Gehen Sie dann ins Blatt Auswertung
Die grau hinterlegten Felder sind aus den Steckbriefen übernommen. Im weißen Bereich darunter legen Sie fest, welches Gebäude welche Priorität für Sanierungsmaßnahmen hat und wann welches Gebäude klimaneutral sein soll. Dafür hilft Ihnen auch das Blatt Gebäude-Diagramm, in dem die Gebäude nach CO2-Ausstoß und spezifischem Energieverbrauch dargestellt werden.
Teilen Sie die anstehenden Maßnahmen auf einzelne Schritte auf (z.B. Angebot für Sanierungsfahrplan anfordern, Heizungstausch durchführen, etc.) und tragen Sie für jede Einzelmaßnahmen eine Jahreszahl ein.
Gebäude, die bereits jetzt oder potenziell fossilfrei beheizt werden (z.B. mit Pellets, Wärmepumpe, Fernwärme) werden in der Sanierungsstrategie nicht mehr weitergeführt, auch wenn ihr energetischer Standard noch nicht optimal ist. Mittelfristig sollten allerdings auch diese Gebäude in Richtung von 50 kWh/m2 gebracht werden, da auch erneuerbare Energien nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen.
Damit ist Ihr Entwurf für die Sanierung Ihrer Gebäude fertig und Sie haben eine Grundlage, um die notwendigen Angebote einzuholen und finanziellen Mittel einzustellen. Eine zeitliche Übersicht der geplanten Maßnahmen finden Sie in den sich automatisch füllenden Tabellenblättern Zeitleiste...
Ansprechpartner: Felix Schweikhardt, Zukunft Altbau (KEA-BW), Felix.Schweikhardt@zukunftaltbau.de

## Steckbriefe
| Grundschule Am Hang | Rathaus | Wald-Sporthalle | Chinesisches Teehaus
Spaltenindex für Formeln | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124
Adresse | Hangstraße 5, 76537 Hintertupfingen | Hauptstraße 13, 76537 Hintertupfingen | Am Wald 1, 76537 Hintertupfingen | Zooweg 3, 76537 Hintertupfingen
Foto
Lageplan
Verkauf / Abriss des Gebäudes geplant? | Nein | Nein | Nein | Nein
Baujahr | 1995 | 1920 | 1990 | 1947
Gebäudehülle energetisch saniert? | Nein | Nein | Nein | Nein
Gebäudeart | Bildung - Grundschule | Rathaus | Sport - Sporthalle mit einem oder zwei Feldern | Kultur - Veranstaltungsgebäude
Vorhandene PV-Leistung [kWp] | 20 | 50 | 0 | 0
PV-Anlage angehen? | Bereits vorhanden | Bereits vorhanden | Ja | Teilweise
Beheizte Netto-Raumfläche NRF (bis 2016 NGF) [m2] | 600 | 1500 | 300 | 400
Heizenergieverbrauch real Jahr 1 [bei Wärmepumpen Nutzenergie eintragen; kWh] | 50000 | 200000 | 20000 | 60000
Heizenergieverbrauch real Jahr 2 [bei Wärmepumpen Nutzenergie eintragen; kWh] | 70000 | 150000 | 25000 | 70000
Heizenergieverbrauch real Jahr 3 [bei Wärmepumpen Nutzenergie eintragen; kWh] | 58000 | 180000 | 30000 | 50000
Zentrale Warmwasserbereitung? | Ja | Ja | Ja | Teilweise
Heizenergieverbrauch real Durchschnitt [kWh] | 59333.3333 | 176666.6667 | 25000 | 60000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Heizenergieverbrauch real Durchschnitt ohne Warmwasser-Anteil [kWh] | 56366.6667 | 167833.3333 | 23750 | 58500 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Heizenergieverbrauch spezifisch ohne Warmwasser-Anteil [kWh pro m²] | 93.9444 | 111.8889 | 79.1667 | 146.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Optionales Feld für Diagramm: Aktuelle Heizenergie-Kosten pro Jahr [€] | 20000 | 50000 | 5000 | 13000
Heizung Energieträger (bei mehreren Energieträgern wichtigsten Energieträger eintragen; bei optionalen Feldern können Hinweise dazu festgehalten werden. Den CO2-Faktor müssen Sie dann manuell eintragen. Eine Berechnungshilfe finden Sie im Blatt Auswahllisten.) | Gas | Fernwärme | Hackschnitzel | Öl
Heizung Baujahr Heizkessel | 1995 | 2005 | 2010 | 2003
Heizung Austauschbedarf vorhanden | Kurzfristig | Nein | Nein | Mittelfristig
Heizung Optimierungspotenzial | Hoch | Mittel | Niedrig | Hoch
Hülle Optimierungspotenzial | Mittel | Hoch | Hoch | Hoch
CO2-Faktor Brennstoff [kg CO2 / kWh] | 0.247 | 0.1305 | 0.022 | 0.318 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CO2-Ausstoß [t] | 13.9226 | 21.9022 | 0.5225 | 18.603 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Niedertemperaturfähigkeit bereits erreicht? | Ja | Nein | Nein | Nein
Notwendige Maßnahmen für Niedertemperaturfähigkeit (Dämmstandard; Wärmeübergabe, Wärmeverteilung) | - | Dämmung von Fassade und Dach, größere Heizkörper | Dämmung Fassade und Dach, Austausch Glaselemente | Innendämmung, Einbau Fußodenheizung
Sanierungsfahrplan vorhanden (für Gebäude ohne Niedertemperaturfähigkeit)? | Nicht notwendig | Ja | Nein | Nein
Gebäude bereits oder potenziell fossilfrei (Pellets, Fernwärme, Wärmepumpe)? | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
Gebäude unter Denkmalschutz? | Nein | Ja | Nein | Ja
Notwendige Maßnahmen | Heizung tauschen | - | - | Sanierungsfahrplan erstellen, Niedertemperaturfähigkeit schaffen und Heizung tauschen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Kosten für Niedertemperaturfähigkeit und Klimaneutralität (Schätzung) | € | - | - | €€€
Gesamt-Einsparpotential [€] (Schätzung) | € | - | - | €€€
Anderweitiger Nutzen durch Sanierung (z.B. bessere Nutzbarkeit, Personal-Einsparung, Klimawandel-Anpassung)? | Niedrig | Mittel | Niedrig | Hoch
Optionales Feld: Nutzungsintensität
Optionales Feld: Detailliertere Erläuterung zu einzelnen Bauteilen der Hülle
Optionales Feld: Hinweis zu weiteren Energieträgern
Optionales Feld: Berechneter Heizenergie-Bedarf [kWh]
Optionales Feld: Klima-Faktor für die Witterungsbereinigung
Optionales Feld: Witterungsbereinigter Heizenergie-Verbrauch [kWh]
Optionales Feld: Stromverbrauch [kWh]
Optionales Feld: Wasserverbrauch [l]
Optionales Feld: Art der Gebäude-Leittechnik (keine, DDC, GLT-Aufschaltung)
Optionales Feld: Große Stromverbraucher vorhanden? (z.B. Mensa, Großküche, Lüftung, Klimatisierung, 24h-Beleuchtung, Serverräume, Pumpen)
Optionales Feld: Ladeinfrastruktur vorhanden?
Optionales Feld: Potenzial für Photovoltaik (kWp)

## Auswertung
| Grundschule Am Hang | Rathaus | Wald-Sporthalle | Chinesisches Teehaus
Status | Niedertemperaturfähigkeit bereits erreicht | Gebäude bereits oder potentiell fossilfrei | Gebäude bereits oder potentiell fossilfrei | Sanierungsmaßnahmen notwendig
Verkauf / Abriss des Gebäudes geplant? | Nein | Nein | Nein | Nein
Notwendige Maßnahmen | Heizung tauschen | - | - | Sanierungsfahrplan erstellen, Niedertemperaturfähigkeit schaffen und Heizung tauschen
Heizung Austauschbedarf vorhanden | Kurzfristig | Nein | Nein | Mittelfristig
Heizung Optimierungspotenzial | Hoch | Mittel | Niedrig | Hoch
Hülle Optimierungspotenzial | Mittel | Hoch | Hoch | Hoch
Anderweitiger Nutzen durch Sanierung (z.B. bessere Nutzbarkeit, Personal-Einsparung, Klimawandel-Anpassung)? | Niedrig | Mittel | Niedrig | Hoch
Kosten für Niedertemperaturfähigkeit und Klimaneutralität (Schätzung) | € | - | - | €€€
Gesamt-Einsparpotential [€] (Schätzung) | € | - | - | €€€
Heizenergieverbrauch real Durchschnitt ohne Warmwasser-Anteil [kWh] | 56366.6667 | 167833.3333 | 23750 | 58500
Heizenergieverbrauch spezifisch ohne Warmwasser-Anteil [kWh pro m²] | 93.9444 | 111.8889 | 79.1667 | 146.25
CO2-Ausstoß [t] | 13.9226 | 21.9022 | 0.5225 | 18.603
PV-Anlage angehen? | Bereits vorhanden | Bereits vorhanden | Ja | Teilweise
Priorität | 2 |  |  | 1
Jahr der Klimaneutralität | 2026 | Bereits oder potentiell fossilfrei | Bereits oder potentiell fossilfrei | 2028
Jahr des 1. Schritts | 2024 |  |  | 2024
Aufgaben im Jahr des 1. Schritts | Angebot Heizungstausch |  |  | Angebot und Auftrag Sanierungsfahrplan
Jahr des 2. Schritts | 2025 |  |  | 2025
Aufgaben im Jahr des 2. Schritts | Auftrag Heizungstausch |  |  | Angebot Heizungstausch und Sanierung
Jahr des 3. Schritts | 2026 |  |  | 2026
Aufgaben im Jahr des 3. Schritts | Abnahme Heizungstausch |  |  | Auftrag Heizungstausch und Sanierung
Jahr des 4. Schritts |  |  |  | 2028
Aufgaben im Jahr des 4. Schritts |  |  |  | Abnahme Heizungstausch und Sanierung
Jahr des 5. Schritts
Aufgaben im Jahr des 5. Schritts

## Gebäude-Diagramm
| Grundschule Am Hang | Rathaus | Wald-Sporthalle | Chinesisches Teehaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Heizenergieverbrauch spezifisch ohne Warmwasser-Anteil [kWh pro m²] | 93.9444 | 111.8889 | 79.1667 | 146.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CO2-Ausstoß [t] | 13.9226 | 21.9022 | 0.5225 | 18.603 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Heizenergieverbrauch real Durchschnitt ohne Warmwasser-Anteil [kWh] | 56366.6667 | 167833.3333 | 23750 | 58500 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Optionales Feld für Diagramm: Aktuelle Heizenergie-Kosten pro Jahr [€] | 20000 | 50000 | 5000 | 13000 | Nicht eingetragen | Nicht eingetragen | Nicht eingetragen | Nicht eingetragen | Nicht eingetragen | Nicht eingetragen | Nicht eingetragen | Nicht eingetragen | Nicht eingetragen | Nicht eingetragen | Nicht eingetragen | Nicht eingetragen | Nicht eingetragen | Nicht eingetragen | Nicht eingetragen | Nicht eingetragen | Nicht eingetragen | Nicht eingetragen | Nicht eingetragen | Nicht eingetragen | Nicht eingetragen | Nicht eingetragen | Nicht eingetragen | Nicht eingetragen | Nicht eingetragen | Nicht eingetragen

## Zeitleiste nach Gebäuden
| Grundschule Am Hang | Erledigt? | Rathaus | Erledigt? | Wald-Sporthalle | Erledigt? | Chinesisches Teehaus | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt? | Erledigt?
2024 | Angebot Heizungstausch | Nein |  |  |  |  | Angebot und Auftrag Sanierungsfahrplan | Nein
2025 | Auftrag Heizungstausch | Nein |  |  |  |  | Angebot Heizungstausch und Sanierung | Nein
2026 | Abnahme Heizungstausch | Nein |  |  |  |  | Auftrag Heizungstausch und Sanierung | Nein
2027
2028 | [6 empty] | Abnahme Heizungstausch und Sanierung | Nein
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044

## Zeitleiste nach Jahren
0 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
Grundschule Am Hang | Angebot Heizungstausch | Auftrag Heizungstausch | Abnahme Heizungstausch
Erledigt? | Nein | Nein | Nein
Rathaus
Erledigt?
Wald-Sporthalle
Erledigt?
Chinesisches Teehaus | Angebot und Auftrag Sanierungsfahrplan | Angebot Heizungstausch und Sanierung | Auftrag Heizungstausch und Sanierung |  | Abnahme Heizungstausch und Sanierung
Erledigt? | Nein | Nein | Nein |  | Nein
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?
Erledigt?

## Auswahllisten
Ja-Nein-Abfragen | Austauschnotwendigkeit | Potential | Kosten | Emissionsfaktoren 2030 (abgeleitet aus Faktoren der KEA 2019) | kg/kWh | Bauwerkszuordnungskatalog
Nicht notwendig | Kurzfristig | Niedrig | - | Strom Direktheizung | 0.18437 | Rathaus
Ja | Mittelfristig | Mittel | € | Strom Wärmepumpe | 0.061457 | Verwaltungsgebäude
Nein | Nein | Hoch | €€ | Öl | 0.318 | Bildung - Grundschule
Teilweise |  |  | €€€ | Gas | 0.247 | Bildung - Haupt-/ Real- / Gesamtschule
Bereits vorhanden |  |  |  | Flüssiggas | 0.2825 | Bildung - Gymnasium
|  |  |  | Fernwärme | 0.1305 | Bildung - Schule mit 5-Tage-Ganztagsbetrieb
|  |  |  | Pellets | 0.022 | Bildung - Schule mit Sporthalle
|  |  |  | Hackschnitzel | 0.022 | Bildung - Schule mit Schwimmhalle
Bildung - Internatschule
|  |  |  | Um bei den Emissionen bereits die Situation abzubilden, für die geplant wird, wurden die Faktoren für das Jahr 2030 geschätzt. Bei Strom durch eine Orientierung am Sektorziel für die Energiewirtschaft für 2030 nach Klimaschutzgesetz Deutschland. Bei Fernwärme wurde angenommen, dass der bisherige vom IFEU-Institut angegebene CO2-Faktor um die Hälfte zurückgeht. |  | Bildung - Berufsbildende Schule
Bildung - Sonderschule / Förderschule
Bildung - Kita mit Halbtagbetrieb
Bildung - Kita mit Ganztagbetrieb
Bildung - Weiterbildungseinrichtung (z.B. Musikschule, VHS…)
Wohn/ Verpfleg. - Wohngebäude (allgemein)
Wohn/ Verpfleg. - Altenheime/ Pflegeheime
Wohn/ Verpfleg. - Flüchtlingsunterkünfte
Wohn/ Verpfleg. - Obdachlosenunterkünfte
Berechnungshilfe CO2-Faktor bei mehreren Energieträgern | [5 empty] | Wohn/ Verpfleg. - Jugendzentrum
|  |  |  | Gewichteter CO2-Faktor zum Eintragen im Steckbrief |  | Wohn/ Verpfleg. - Seniorenzentren/ Tagesstätte
Energieträger | Energieverbrauch dieses Energieträgers in kWh | CO2-Faktor in kg/kWh |  | #DIV/0! |  | Wohn/ Verpfleg. - Hotel/Pension
|  | 0 |  |  |  | Wohn/ Verpfleg. - Schullandheim, Jugendherberge
|  | 0 |  |  |  | Wohn/ Verpfleg. - Kantine/Mensa
|  | 0 |  |  |  | Sport - Stadion
|  | 0 |  |  |  | Sport - Umkleiden, Tribünen etc.
|  | 0 |  |  |  | Sport - Sporthalle mit einem oder zwei Feldern
Sport - Sporthalle mit mehr als zwei Feldern
Summe Energieverbrauch | 0 |  |  |  |  | Sport - Eissporthallen
Sport - Tennishallen
Bad - Hallenbad
Bad - Hallenfreibad
Bad - Spaß-, Freizeitbad
Bad - Thermalbad
Bad - Freibad
Friedhof - Sakralbau/ Kapelle
Friedhof - Krematorium
Friedhof - Leichenhaus
Kultur - Gedenkstätte
Kultur - Museum
Kultur - Bibliotheksgebäude
Kultur - Veranstaltungsgebäude
Kultur - Opernhaus, Theater
Kultur - Stadthalle, Saalbau
Kultur - Gemeinschaftshaus
Kultur - Burgen, Schlösser, Türme…
Kultur - Baudenkmal unbeheizt
Versch. - Rechenzentrum
Versch. - Bauhof, Recyclinghof
Versch. - Straßenmeisterei
Versch. - Lagerhalle, Lager
Versch. - Feuerwache
Versch. - Feuerwehrgerätehaus
Versch. - Gesundheitszentrum
Versch. - Krankenhaus
Versch. - Parkhaus, Tiefgarage
Versch. - WC-Anlage
Versch. - Backhaus
Versch. - Kläranlage
Versch. - Technikgebäude für Wasser, Wärme, Strom
Sonstiges
Quelle: BAFA 2019