## Allgemein
Allgemeine Hinweise KEA-BW Gewährleistung / Haftungsbeschränkung: Die in diesem Verzeichnis bereitgestellten Inhalte dienen ausschließlich der Information und werden ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung bereitgestellt. Einige der Informationen können veraltet sein und stellen möglicherweise nicht den aktuellen Stand dar. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben übernommen. Das Leistungsverzeichnis zur Ausschreibung und Vergabe von Planungsleistungen zur Erstellung einer Transformationsplanung soll aufzeigen, auf welche Punkte bei der Ausschreibung geachtet werden soll. Für die Angaben des Wärmenetzbetreibers steht diese eine Excel Vorlagedatei zur Verfügung. Die grafische Darstellung des Netzes ist in einem GIS geeigneten Format mit den entsprechenden Attributen (z.B. Rohrart) zu übergeben. Bitte beachten Sie auch die aktuellen Datenschutzrichtlinien (Spalte A und B der Mappe Wärmekunden löschen).

## Wärmekunden
Adresse | Kundennr. | max. Bezugsleistung (Vertrag) | Jahresverbrauch 2023 | Jahresverbrauch 2022 | Jahresverbrauch 2021 | Gebäudealter | Gebäudeart | Anzahl Einheiten / Mietflächen | Übegabestation Art | Übergabestation Baujahr | Beheizung vor Wärmenetzversorgung | Übergabestation Leistung | Übergabestation erforderliches Temeraturniveau | Regelung | Regelung (Anbindung über Internt Kund, SIM, Smart-Meter-Gateway, …)
[7 empty] | Wohnen (private Haushalte) |  | WWB auf Sekundärseite | "Jahr" |  |  |  | keine | Mit Datenkabel, optional vom Kunde mit Wlan Modul
[7 empty] | GHD (Gewerbe, Handel, Dienstleistungen) |  | WWB auf Primärseite (Frischwasserstation) | Neu |  |  |  | Aufgeschaltet mit Zähler und Fernwirkeinrichtung | Wlan
[7 empty] | Industrie |  | Keine WWB | Akquise |  |  |  | Aufgeschaltet ohne Zähler | LoWaRan
[7 empty] | Kommune (GHD) |  | Sekundär Speicher |  |  |  |  | Wärmezähler aufgeschaltet | Funk
[7 empty] | Wohnen Mischgebäude |  | Niedertemperatur mit Wohnungsübergabestationen | [5 empty] | SIM Modul mit Antenne
[7 empty] | Sonstige (Sakralbauten, Sport, … ) |  | Niedertemperatur ohne WWB | [5 empty] | Datenkabel direkt (mit Wärmeleitung)
[7 empty] | Schule, Krankenhäuser, Bäder | [7 empty] | SmartMeter
Note on A1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Aus Datenschutzgründen diese Spalten in einer „Angebotsversion“ löschen um keinen Wärmeverbrauch einer Adressen zuordnen zu können.

## Wärmerzeuger
Adresse | Benennung Zentrale | Benennung Wärmeerzeuger / Speicher | Anlagentyp | Energieträger | weiterer Energieträger / Wärmequelle | Baujahr | Wärmeleistung, Wassermenge Speicher | Elektrische Leistung | Wirkungsgrad /JAZ | Bezugsleistung 2023 bzw. ____ | Ergebende Wärmeleistung | Volllaststunden 2023 | Vorlauftemperatur max | Hinweis / Standort
[7 empty] | 1000 |  | 80% | 0 | 0 | 0
Muster | E1 | E1WP1 | Wärmepumpe | Strom | Abwasser | 2026 | 800 |  | 300% | 1000 | 3000 | 3750 |  | Auslauf Kläranlage
|  |  | Kessel | Erdgas
|  |  | Kessel | Erdöl
|  |  | Elektrokessel | Strom | EE Direkt PV
|  |  | BHKW | Biogas | Bilanziell
|  |  | Wärmepumpe | Strom | Abwärme
|  |  | Kessel | Biomasse
|  |  |  | Biogas | NWAWAR

## Netz
| Sommer | Winter
Vorlauftemperatur Min
Vorlauftemperatur Max
Druckniveau
Hauptnetzlänge
Art der Rohrleitung | GIS Daten
Dämmstandard | GIS Daten
Note on A5: Keine Gebäude-Anschlussleitungen

## BEW Fö Betriebsk
| Anlagenwert SCOP (min. 2,5) | Stromkosten (optional) | Förderung Umweltwärme | Förderung Wärmeabgabe | Förderung Strombezug | Stromkosten je kWh Wärme nach SCOP (ohne sonstige Sromverbraucher) | Begrenzung
Wärmepumpen Stromnetz | 3 | 25 | 6.975 | 4.65 | 13.95 | 3.6833 | 9.2
Wärmepumpen direkter EE Strom | 2.7 | 8 | 2.8222 | 1.777 | 4.7978 | 1.186 | 3
13.95
Musterberechnung Strombezug (10a)
Vollbenutzungsstunden |  | 3500
Leistung |  | 1000
Wärmeleistung |  | 3500
Strompreis |  | 25
SCOP |  | 3
Strombedarf |  | 333.3333 | 1166666.6667
Förderung Umweltwärme |  | 162750 | Förderung Wärmeabgabe |  | 4.65
Kosten Strom |  | 291666.6667 | Förderung Strombezug |  | 13.95
Kosten Wärme ohne JAZ,AFA und Instandsetzungskosten |  | 128916.6667 | Stromkosten je kWh Wärme (ohne sonstige Sromverbraucher) |  | 3.6833
Info:
https://heatbeat.de/de/blog/24/
Note on B2: Minmal 2,5
Note on D2: maximal tatsächliche Betriebskosten bzw. 90%
Note on B10: Minmal 2,5
Note on A15: Sowohl die Jahresarbeitszahl (JAZ) als auch die Leistungszahl (COP) sind wichtige Wärmepumpen-Kennzahlen, anhand derer Sie die Wirtschaftlichkeit ablesen. Der COP der Wärmepumpe ist ein theoretischer Wert, der unter Normbedingungen ermittelt wird. Er bezieht sich nur auf die Wärmepumpe und schließt nicht das gesamte Heizsystem mit ein. Im Unterschied dazu wird die JAZ unter realen Bedingungen gemessen, sie bildet also jeden Zustand im Betrieb ab. Daher ist es frühestens ein Jahr, nachdem Sie die Wärmepumpe gekauft und zuhause eingebaut haben, möglich, die Jahresarbeitszahl für das gesamte System zu bestimmen.
Note on D15: Sowohl die Jahresarbeitszahl (JAZ) als auch die Leistungszahl (COP) sind wichtige Wärmepumpen-Kennzahlen, anhand derer Sie die Wirtschaftlichkeit ablesen. Der COP der Wärmepumpe ist ein theoretischer Wert, der unter Normbedingungen ermittelt wird. Er bezieht sich nur auf die Wärmepumpe und schließt nicht das gesamte Heizsystem mit ein. Im Unterschied dazu wird die JAZ unter realen Bedingungen gemessen, sie bildet also jeden Zustand im Betrieb ab. Daher ist es frühestens ein Jahr, nachdem Sie die Wärmepumpe gekauft und zuhause eingebaut haben, möglich, die Jahresarbeitszahl für das gesamte System zu bestimmen.