## Ölbrennwertkessel Leist.Kl.
Technologie | Jahr | Einheit | Ölbrennwertkessel |  |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Ölbrennwertkessel |  |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Ölbrennwertkessel |  |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Ölbrennwertkessel
Leistungsklasse |  |  | 15 bis 20 kW |  |  |  |  | Leistungsklasse |  |  | 21 bis 29 kW |  |  |  |  | Leistungsklasse |  |  | 30 bis 60 kW |  |  |  |  | Leistungsklasse |  |  | 61 bis 110 kW
Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen |  | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen |  | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen |  | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen
Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung |  | kW | 15 | 20 |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung |  | kW | 21 | 29 |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung |  | kW | 30 | 60 |  |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 61 | 110 | A | 1
Wirkungsgrad ηs(%) |  | % | 92 | 93 | C | 1 |  | Wirkungsgrad (%) |  | % | 93 | 93 | C | 1 |  | Wirkungsgrad (%) |  | % | 93 | 93 | C | 1 |  | Wirkungsgrad (%) | -- | % | 93 | 93 | B | 1
Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2020 | % | 92 | 92 | E | 3 |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2020 | % | 92 | 92 | E | 3 |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2020 | % | 92 | 92 | E | 3 |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2020 | % | 92 | 92 | B
Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2030 | % | 92 | 92 | D |  |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2030 | % | 92 | 92 | D |  |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2030 | % | 92 | 92 | D |  |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2030 | % | 92 | 92 | B
Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2050 | % | 92 | 92 | D |  |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2050 | % | 92 | 92 | D |  |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2050 | % | 92 | 92 | D |  |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2050 | % | 92 | 92 | B
rechnerische Nutzungsdauer |  | Jahre | 20 | 20 |  | 2 |  | rechnerische Nutzungsdauer |  | Jahre | 20 | 20 |  | 2 |  | rechnerische Nutzungsdauer |  | Jahre | 20 | 20 |  | 2 |  | rechnerische Nutzungsdauer | -- | Jahre | 20 | 20 |  | 2
Kosten | [7 empty] | Kosten | [7 empty] | Kosten | [7 empty] | Kosten
Spezifische Investitionskosten | 2022 | € [2022] / kW | 786.24 | 519.5493 | A, C | 1 |  | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € [2022] / kW | 519.5493 | 402 | A, C | 1 |  | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € [2022] / kW | 402 | 187 | A, C | 1 |  | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € [2022] / kW | 187 | 187 | A | 1
davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 70 | 70 | B, C | 1 |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 70 | 70 | B, C | 1 |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 70 | 70 | B, C | 1 |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 70 | 70 | A
davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 30 | 30 | B, C | 1 |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 30 | 30 | B, C | 1 |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 30 | 30 | B, C | 1 |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 30 | 30 | A
jährliche Fixkosten O&M | 2022 | % | 3.5 | 3.5 |  | 2 |  | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | % | 3.5 | 3.5 |  | 2 |  | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | % | 3.5 | 3.5 |  | 2 |  | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | % | 3.5 | 3.5 |  | 2
Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh | [5 empty] | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh | [5 empty] | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh | [5 empty] | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh
Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2022] / kW | 864.864 | 571.5043 | #VALUE! | 1.1 | 0 | #VALUE! | 2224.2 | #VALUE! | 571.5043 | 442.2 | #VALUE! | 1.1 | 0 | #VALUE! | 2224.2 | #VALUE! | 442.2 | 205.7 | #VALUE! | 1.1 | 0 | #VALUE! | 2224.2 | #VALUE! | 205.7 | 205.7 | C, D | 1
davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 70 | 70 | B, C | 1 |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 70 | 70 | B, C | 1 |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 70 | 70 | B, C | 1 |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 70 | 70 | B, C
davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 30 | 30 | B, C | 1 |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 30 | 30 | B, C | 1 |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 30 | 30 | B, C | 1 |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 30 | 30 | B, C
jährliche Fixkosten O&M | 2030 | % | 3.5 | 3.5 |  | 2 |  | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | % | 3.5 | 3.5 |  | 2 |  | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | % | 3.5 | 3.5 |  | 2 |  | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | % | 3.5 | 3.5 |  | 2
Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh | [5 empty] | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh | [5 empty] | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh | [5 empty] | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh
Spezifische Investitionskosten | 2040 | € [2022] / kW | 1037.8368 | 685.8051 | #VALUE! | 1.32 | 0 | #VALUE! | 2669.04 | #VALUE! | 685.8051 | 530.64 | #VALUE! | 1.32 | 0 | #VALUE! | 2669.04 | #VALUE! | 530.64 | 246.84 | #VALUE! | 1.32 | 0 | #VALUE! | 2669.04 | #VALUE! | 246.84 | 246.84 | C, D | 1
davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 70 | 70 | B, C | 1 |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 70 | 70 | B, C | 1 |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 70 | 70 | B, C | 1 |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 70 | 70 | B, C
davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 30 | 30 | B, C | 1 |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 30 | 30 | B, C | 1 |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 30 | 30 | B, C | 1 |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 30 | 30 | B, C
jährliche Fixkosten O&M | 2040 | % | 3.5 | 3.5 |  | 2 |  | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | % | 3.5 | 3.5 |  | 2 |  | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | % | 3.5 | 3.5 |  | 2 |  | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | % | 3.5 | 3.5 |  | 2
Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh | [5 empty] | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh | [5 empty] | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh | [5 empty] | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh
Anmerkungen
| A | Alle Preise ohne Tanksysteme und ohne Abgasanlage/Schornstein Ertüchtigung.
| B | Wirkungsgrad aufgrund von Technologieende nicht mehr veränderbar.
| C | Nach GEG § 72 dürfen Ölheizungen und Kohleheizungen ab dem 1. Januar 2026 nur noch mit Einschränkungen eingebaut werden.
| D | 2030 + 10%. 240 + 20 % unabhängig der Invlation durch reduktion der Stückzahlen und Marktbereinigungen.
Referenzen
| 1 | Preise und Kenndaten aus den Katalogen Jahr 23 von Budersus, Wolf und Remeha mit +4% Anteil Amaturen und +6% Anteil Regelung (einfach - direkt HK/AT geführt).
| 2 | VDI 2067, Blatt 1.