## Pelletkessel Brennwert
Technologie | Jahr | Einheit | Pelletkessel mit Regelung und Raumaustrag |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Pelletkessel mit Regelung und Raumaustrag |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Pelletkessel mit Regelung und Raumaustrag |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Pelletkessel mit Regelung und Raumaustrag
Leistungsklasse |  |  | 10 bis 20 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  |  | 21 bis 29 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  |  | 30 bis 60 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  |  | 61 bis 110 kW
Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen
Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung |  | kW | 10 | 20 |  | 1 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung |  | kW | 21 | 29 |  | 1 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung |  | kW | 30 | 60 |  | 1 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung |  | kW | 61 | 110 |  | 1
Wirkungsgrad ηs(%) |  | % | 90 | 90 |  | 1 | Wirkungsgrad ηs(%) |  | % | 88 | 88 |  | 1 | Wirkungsgrad ηs(%) |  | % | 81 | 81 |  | 1 | Wirkungsgrad ηs(%) |  | % | 81 | 81 |  | 1
Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2020 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2020 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2020 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2020 | %
Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2030 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2030 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2030 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2030 | %
Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2050 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2050 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2050 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2050 | %
rechnerische Nutzungsdauer |  | Jahre | 20 | 20 |  | 2 | rechnerische Nutzungsdauer |  | Jahre | 20 | 20 |  | 2 | rechnerische Nutzungsdauer |  | Jahre | 20 | 20 |  | 2 | rechnerische Nutzungsdauer |  | Jahre | 20 | 20 |  | 2
Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten
Spezifische Investitionskosten | 2022 | € [2022] / kW | 1048.32 | 744.128 | A ,B ,C | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € [2022] / kW | 744.128 | 588.238 | A ,B ,C | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € [2022] / kW | 588.238 | 405 | A ,B ,C | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € [2022] / kW | 405 | 303.6327 | A ,B ,C | 1
davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 60 | 60 |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 60 | 60 |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 60 | 60 |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 60 | 60
davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 40 | 40 |  |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 40 | 40 |  |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 40 | 40 |  |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 40 | 40
jährliche Fixkosten O&M | 2022 | % | 6 | 6 |  | 2 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | % | 6 | 6 |  | 2 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | % | 6 | 6 |  | 2 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | % | 6 | 6 |  | 2
Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh
Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2022] / kW | 1048.32 | 744.128 |  | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2022] / kW | 744.128 | 588.238 |  | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2022] / kW | 588.238 | 405 |  | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2022] / kW | 405 | 303.6327 |  | 1
davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 60 | 60 |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 60 | 60 |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 60 | 60 |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 60 | 60
davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 40 | 40 |  |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 40 | 40 |  |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 40 | 40 |  |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 40 | 40
jährliche Fixkosten O&M | 2030 | % | 6 | 6 |  | 2 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | % | 6 | 6 |  | 2 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | % | 6 | 6 |  | 2 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | % | 6 | 6 |  | 2
Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh
Spezifische Investitionskosten | 2040 | € [2022] / kW | 1048.32 | 744.128 |  | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € [2022] / kW | 744.128 | 588.238 |  | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € [2022] / kW | 588.238 | 405 |  | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € [2022] / kW | 405 | 303.6327 |  | 1
davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 60 | 60 |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 60 | 60 |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 60 | 60 |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 60 | 60
davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 40 | 40 |  |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 40 | 40 |  |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 40 | 40 |  |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 40 | 40
jährliche Fixkosten O&M | 2040 | % | 6 | 6 |  | 2 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | % | 6 | 6 |  | 2 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | % | 6 | 6 |  | 2 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | % | 6 | 6 |  | 2
Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh
Anmerkungen
| A | Alle Preise ohne Pelletsbunker/Lager und ohne Abgasanlage/Schornstein Ertüchtigung ohne Speicher.
| B | Pelletslagerkosten +25% des spezifischen Anlagenkosten Lagergröße 400kg/kW Leistung.
| C | Preise immer für Premium Brennwertgeräte mit Staubklasse unter 2,5 mg.
Referenzen
| 1 | Preise und Kenndaten aus den Katalogen Jahr 23 von Hargassner und Paradigma mit +4% Anteil Amaturen und +6% Anteil Regelung (einfach - direkt HK/AT geführt).
| 2 | VDI 2067, Blatt 1.

## Hackschnitzelkessel
Technologie | Jahr | Einheit | Hackschnitzelkessel mit Regelung und Raumaustrag |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Hackschnitzelkessel mit Regelung und Raumaustrag |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Hackschnitzelkessel mit Regelung und Raumaustrag |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Hackschnitzelkessel mit Regelung und Raumaustrag |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Hackschnitzelkessel mit Regelung und Raumaustrag
Leistungsklasse |  |  | 20 bis 29 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  |  | 30 bis 40 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  |  | 41 bis 60 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  |  | 61 bis 110 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  |  | 111 kW bis 230 kW
Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen
Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung |  | kW | 20 | 29 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung |  | kW | 30 | 40 |  |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung |  | kW | 41 | 60 |  | 1 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung |  | kW | 61 | 110 |  | 1 | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung |  | kW | 111 | 230 |  | 1
Wirkungsgrad ηs(%) |  | % | 93.7 | 93.7 |  | 1 | Wirkungsgrad ηs(%) |  | % | 93.7 | 93.7 |  | 1 | Wirkungsgrad ηs(%) |  | % | 93.7 | 93.7 |  | 1 | Wirkungsgrad ηs(%) |  | % | 93.7 | 93.7 |  | 1 | Wirkungsgrad ηs(%) |  | % | 93.7 | 93.7 |  | 1
Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2020 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2020 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2020 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2020 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2020 | %
Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2030 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2030 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2030 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2030 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2030 | %
Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2050 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2050 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2050 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2050 | % |  |  |  |  | Wärmewirkungsgrad im Jahresdurchschnitt, netto (%) | 2050 | %
rechnerische Nutzungsdauer |  | Jahre | 20 | 20 |  | 2 | rechnerische Nutzungsdauer |  | Jahre | 20 | 20 |  | 2 | rechnerische Nutzungsdauer |  | Jahre | 20 | 20 |  | 2 | rechnerische Nutzungsdauer |  | Jahre | 20 | 20 |  | 2 | rechnerische Nutzungsdauer |  | Jahre | 20 | 20 |  | 2
Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten
Spezifische Investitionskosten | 2022 | € [2022] / kW | 1387.96 | 1115.296 | A ,B ,C | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € [2022] / kW | 1115.296 | 813.6 | A ,B ,C | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € [2022] / kW | 813.6 | 532.72 | A ,B ,C | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € [2022] / kW | 532.72 | 303.6327 | A ,B ,C | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € [2022] / kW | 303.6327 | 233.76 | A ,B ,C | 1
davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 60 | 60 |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 60 | 60 |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 60 | 60 |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 60 | 60 |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 60 | 60
davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 40 | 40 |  |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 40 | 40 |  |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 40 | 40 |  |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 40 | 40 |  |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 40 | 40
jährliche Fixkosten O&M | 2022 | % | 6 | 6 |  | 2 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | % | 6 | 6 |  | 2 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | % | 6 | 6 |  | 2 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | % | 6 | 6 |  | 2 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | % | 6 | 6 |  | 2
Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh
Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2022] / kW | 1387.96 | 1115.296 |  | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2022] / kW | 1115.296 | 813.6 |  | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2022] / kW | 813.6 | 532.72 |  | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2022] / kW | 532.72 | 303.6327 |  | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2022] / kW | 303.6327 | 233.76 |  | 1
davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 60 | 60 |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 60 | 60 |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 60 | 60 |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 60 | 60 |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 60 | 60
davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 40 | 40 |  |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 40 | 40 |  |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 40 | 40 |  |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 40 | 40 |  |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 40 | 40
jährliche Fixkosten O&M | 2030 | % | 6 | 6 |  | 2 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | % | 6 | 6 |  | 2 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | % | 6 | 6 |  | 2 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | % | 6 | 6 |  | 2 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | % | 6 | 6 |  | 2
Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh
Spezifische Investitionskosten | 2040 | € [2022] / kW | 1387.96 | 1115.296 |  | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € [2022] / kW | 1115.296 | 813.6 |  | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € [2022] / kW | 813.6 | 532.72 |  | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € [2022] / kW | 532.72 | 303.6327 |  | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € [2022] / kW | 303.6327 | 233.76 |  | 1
davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 60 | 60 |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 60 | 60 |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 60 | 60 |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 60 | 60 |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 60 | 60
davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 40 | 40 |  |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 40 | 40 |  |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 40 | 40 |  |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 40 | 40 |  |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 40 | 40
jährliche Fixkosten O&M | 2040 | % | 6 | 6 |  | 2 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | % | 6 | 6 |  | 2 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | % | 6 | 6 |  | 2 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | % | 6 | 6 |  | 2 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | % | 6 | 6 |  | 2
Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh
Anmerkungen
| A | Alle Preise ohne Hackgutbunker/Lager, ohne Abgasanlage/Schornstein Ertüchtigung, ohne Speicher.
| B | Hackgutlagerkosten +25% des spezifischen Anlagenkosten Lagergröße siehe Hersteller Empfehlungen.
| C | Preise immer für Premium-Geräte mit niedrigster Staubklasse mit Fördermöglichkeit (< 2,5 mg).
Referenzen
| 1 | Preise und Richtwerte der Kenndaten aus den Katalogen Jahr 23 von Hargassner mit +4% Anteil Amaturen und +6% Anteil Regelung (einfach - direkt HK/AT geführt).
| 2 | VDI 2067, Blatt 1.