## L2W WP alle Leistungen
Technologie |  |  | Elektr. Wärmepumpe Luft - Wasser |  |  |  | Technologie |  |  | Elektr. Wärmepumpe Luft - Wasser |  |  |  | Technologie |  |  | Elektr. Wärmepumpe Luft - Wasser |  |  |  | Technologie |  |  | Elektr. Wärmepumpe Luft - Wasser |  |  |  | Technologie |  |  | Elektr. Wärmepumpe Luft - Wasser |  |  |  | Technologie |  |  | Elektr. Wärmepumpe Luft - Wasser |  |  |  | Technologie |  |  | Elektr. Wärmepumpe Luft - Wasser |  |  |  | Technologie |  |  | Elektr. Wärmepumpe Luft - Wasser |  |  |  | Technologie |  |  | Elektr. Wärmepumpe Luft - Wasser |  |  |  | Technologie |  |  | Elektr. Wärmepumpe Luft - Wasser
Leitungsklasse |  |  | 3 bis 5 kW |  |  |  | Leitungsklasse |  |  | 6 bis 9 kW |  |  |  | Leitungsklasse |  |  | 10 bis 14 kW |  |  |  | Leitungsklasse |  |  | 15 bis 20 kW |  |  |  | Leitungsklasse |  |  | 21 bis 29 kW |  |  |  | Leitungsklasse |  |  | 30 bis 40 kW |  |  |  | Leitungsklasse |  |  | 41 bis 50 kW |  |  |  | Leitungsklasse |  |  | 51 bis 60 kW |  |  |  | Leitungsklasse |  |  | 61 bis 80 kW |  |  |  | Leitungsklasse |  |  | 81 bis 110 kW
Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen
Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 3 | 5 | A |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 6 | 9 | A |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 10 | 14 | A |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 15 | 20 | A |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 21 | 29 | A |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 30 | 40 | A |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 41 | 50 | A |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 51 | 60 | A |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 61 | 80 | A |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 81 | 110 | A
Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2022 |  | 3.35 | 3.35 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2022 |  | 3.35 | 3.35 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2022 |  | 3.35 | 3.35 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2022 | [1] | 3.35 | 3.35 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2022 | [1] | 3.35 | 3.35 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2022 | [1] | 3.35 | 3.35 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2022 | [1] | 3.35 | 3.35 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2022 | [1] | 3.35 | 3.35 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2022 | [1] | 3.35 | 3.35 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2022 | [1] | 3.35 | 3.35 | E | 2
Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2022 |  | 3.05 | 3.05 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2022 |  | 3.05 | 3.05 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2022 |  | 3.05 | 3.05 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2022 | [1] | 3.05 | 3.05 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2022 | [1] | 3.05 | 3.05 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2022 | [1] | 3.05 | 3.05 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2022 | [1] | 3.05 | 3.05 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2022 | [1] | 3.05 | 3.05 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2022 | [1] | 3.05 | 3.05 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2022 | [1] | 3.05 | 3.05 | E | 2
Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2030 |  | 3.45 | 3.45 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2030 |  | 3.45 | 3.45 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2030 |  | 3.45 | 3.45 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2030 | [1] | 3.45 | 3.45 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2030 | [1] | 3.45 | 3.45 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2030 | [1] | 3.45 | 3.45 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2030 | [1] | 3.45 | 3.45 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2030 | [1] | 3.45 | 3.45 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2030 | [1] | 3.45 | 3.45 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2030 | [1] | 3.45 | 3.45 | E | 2
Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2030 |  | 3.2 | 3.2 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2030 |  | 3.2 | 3.2 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2030 |  | 3.2 | 3.2 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2030 | [1] | 3.2 | 3.2 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2030 | [1] | 3.2 | 3.2 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2030 | [1] | 3.2 | 3.2 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2030 | [1] | 3.2 | 3.2 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2030 | [1] | 3.2 | 3.2 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2030 | [1] | 3.2 | 3.2 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2030 | [1] | 3.2 | 3.2 | E | 2
Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2040 |  | 3.65 | 3.65 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2040 |  | 3.65 | 3.65 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2040 |  | 3.65 | 3.65 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2040 | [1] | 3.65 | 3.65 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2040 | [1] | 3.65 | 3.65 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2040 | [1] | 3.65 | 3.65 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2040 | [1] | 3.65 | 3.65 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2040 | [1] | 3.65 | 3.65 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2040 | [1] | 3.65 | 3.65 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2040 | [1] | 3.65 | 3.65 | E | 2
Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2040 |  | 3.35 | 3.35 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2040 |  | 3.35 | 3.35 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2040 |  | 3.35 | 3.35 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2040 | [1] | 3.35 | 3.35 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2040 | [1] | 3.35 | 3.35 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2040 | [1] | 3.35 | 3.35 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2040 | [1] | 3.35 | 3.35 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2040 | [1] | 3.35 | 3.35 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2040 | [1] | 3.35 | 3.35 | E | 2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2040 | [1] | 3.35 | 3.35 | E | 2
Lebensdauer | -- | Jahre | 18 | 18 |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 18 | 18 |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 18 | 18 |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 18 | 18 |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 18 | 18 |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 18 | 18 |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 18 | 18 |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 18 | 18 |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 18 | 18 |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 18 | 18
Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten
Spezifische Investitionskosten | 2022 | € [2022] / kW | 1865.7776 | 1678.5612 | B | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € [2022] / kW | 1616.3919 | 1486.2634 | B | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € [2022] / kW | 1454.1995 | 1356.3616 | B | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € [2022] / kW | 1337.1283 | 1259.8266 | B | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € [2022] / kW | 1247.1669 | 1166.5614 | B | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € [2022] / kW | 1158.4035 | 1091.4342 | B | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € [2022] / kW | 1085.8697 | 1042.1667 | B | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € [2022] / kW | 1037.9034 | 1003.5677 | B | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € [2022] / kW | 1000.1398 | 945.5497 | B | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2022 | € [2022] / kW | 943.1214 | 885.2291 | B | 1
davon Investitionskosten | 2022 | % | 72.26% |  |  |  | davon Investitionskosten | 2022 | % | 77.9% |  |  | 2 | davon Investitionskosten | 2022 | % | 81.8% |  |  | 2 | davon Investitionskosten | 2022 | % | 88.74% |  |  | 2 | davon Investitionskosten | 2022 | % | 92.73% |  |  | 2 | davon Investitionskosten | 2022 | % | 94.96% |  |  | 2 | davon Investitionskosten | 2022 | % | 94.08% |  |  | 2 | davon Investitionskosten | 2022 | % | 94.87% | -5900% |  | 2 | davon Investitionskosten | 2022 | % | 95.92% | -5900% |  | 2 | davon Investitionskosten | 2022 | % | 96.83% | -5900% |  | 2
davon Installationskosten | 2022 | % | 27.74% |  |  | 2 | davon Installationskosten | 2022 | % | 22.1% |  |  |  | davon Installationskosten | 2022 | % | 18.2% |  |  |  | davon Installationskosten | 2022 | % | 11.26% |  |  |  | davon Installationskosten | 2022 | % | 7.272% |  |  |  | davon Installationskosten | 2022 | % | 5.037% |  |  |  | davon Installationskosten | 2022 | % | 5.917% |  |  |  | davon Installationskosten | 2022 | % | 5.128% | 6000% |  |  | davon Installationskosten | 2022 | % | 4.081% | 6000% |  |  | davon Installationskosten | 2022 | % | 3.169% | 6000%
Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  | F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  | F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  | F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  | F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  | F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  | F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  | F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  | F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  | F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  | F
jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 350 | 350 |  | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 350 | 350 |  | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 350 | 350 |  | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 350 | 378 |  | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 393 | 508 |  | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 522 | 655 |  | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 668 | 782 |  | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 794 | 904 |  | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 916 | 1135 |  | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 1146 | 1461 |  | 3
Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh
Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2022] / kW | 1721.6364 | 1548.8835 | C, D | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2022] / kW | 1491.5171 | 1371.4416 | C, D | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2022] / kW | 1341.8548 | 1251.5754 | C, D | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2022] / kW | 1233.8281 | 1162.4983 | C, D | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2022] / kW | 1150.8167 | 1076.4383 | C, D | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2022] / kW | 1068.9107 | 1007.1151 | C, D | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2022] / kW | 1001.9805 | 961.6538 | C, D | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2022] / kW | 957.7199 | 926.0368 | C, D | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2022] / kW | 922.8737 | 872.5009 | C, D | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | € [2022] / kW | 870.2602 | 816.8405 | C, D | 1
davon Investitionskosten | 2030 | % | 67.23% |  |  | 2, 4 | davon Investitionskosten | 2030 | % | 86.13% |  |  | 2, 4 | davon Investitionskosten | 2030 | % | 77.97% |  |  | 2, 4 | davon Investitionskosten | 2030 | % | 86.13% |  |  | 2, 4 | davon Investitionskosten | 2030 | % | 90.94% |  |  | 2, 4 | davon Investitionskosten | 2030 | % | 93.69% |  |  | 2, 4 | davon Investitionskosten | 2030 | % | 93.69% |  |  | 2, 4 | davon Investitionskosten | 2030 | % | 93.58% | 100% |  | 2, 4 | davon Investitionskosten | 2030 | % | 94.88% | 100% |  | 2, 4 | davon Investitionskosten | 2030 | % | 96.01% | 100% |  | 2, 4
davon Installationskosten | 2030 | % | 32.77% |  |  |  | davon Installationskosten | 2030 | % | 13.87% |  |  |  | davon Installationskosten | 2030 | % | 22.03% |  |  |  | davon Installationskosten | 2030 | % | 13.87% |  |  |  | davon Installationskosten | 2030 | % | 9.056% |  |  |  | davon Installationskosten | 2030 | % | 6.31% |  |  |  | davon Installationskosten | 2030 | % | 6.31% |  |  |  | davon Installationskosten | 2030 | % | 6.422% | 0% |  |  | davon Installationskosten | 2030 | % | 5.125% | 0% |  |  | davon Installationskosten | 2030 | % | 3.99% | 0%
Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | F
jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 350 | 350 |  | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 350 | 350 |  | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 350 | 350 |  | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 350 | 350 |  | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 363 | 469 |  | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 482 | 605 |  | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 617 | 722 |  | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 733 | 834 |  | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 845 | 1048 |  | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 1058 | 1348 |  | 3
Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh
Spezifische Investitionskosten | 2040 | € [2022] / kW | 1557.0171 | 1400.7824 | C, D | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € [2022] / kW | 1348.9013 | 1240.3072 | C, D | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € [2022] / kW | 1213.5495 | 1131.9024 | C, D | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € [2022] / kW | 1115.852 | 1051.3426 | C, D | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € [2022] / kW | 1040.778 | 973.5115 | C, D | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € [2022] / kW | 966.7037 | 910.8169 | C, D | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € [2022] / kW | 906.1732 | 869.7024 | C, D | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € [2022] / kW | 866.1447 | 837.491 | C, D | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € [2022] / kW | 834.6304 | 789.0742 | C, D | 1 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | € [2022] / kW | 787.0477 | 738.7359 | C, D | 1
davon Investitionskosten | 2040 | % | 60.35% |  |  | 2, 4 | davon Investitionskosten | 2040 | % | 67.31% |  |  | 2, 4 | davon Investitionskosten | 2040 | % | 72.42% |  |  | 2, 4 | davon Investitionskosten | 2040 | % | 82.16% |  |  | 2, 4 | davon Investitionskosten | 2040 | % | 88.17% |  |  | 2, 4 | davon Investitionskosten | 2040 | % | 91.68% |  |  | 2, 4 | davon Investitionskosten | 2040 | % | 91.68% |  |  | 2, 4 | davon Investitionskosten | 2040 | % | 91.53% | 100% |  | 2, 4 | davon Investitionskosten | 2040 | % | 93.21% | 100% |  | 2, 4 | davon Investitionskosten | 2040 | % | 94.7% | 100% |  | 2, 4
davon Installationskosten | 2040 | % | 39.65% |  |  |  | davon Installationskosten | 2040 | % | 32.69% |  |  |  | davon Installationskosten | 2040 | % | 27.58% |  |  |  | davon Installationskosten | 2040 | % | 17.84% |  |  |  | davon Installationskosten | 2040 | % | 11.83% |  |  |  | davon Installationskosten | 2040 | % | 8.323% |  |  |  | davon Installationskosten | 2040 | % | 8.323% |  |  |  | davon Installationskosten | 2040 | % | 8.467% | 0% |  |  | davon Installationskosten | 2040 | % | 6.787% | 0% |  |  | davon Installationskosten | 2040 | % | 5.304% | 0%
Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | F |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | F
jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 350 | 350 |  | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 350 | 350 |  | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 350 | 350 |  | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 350 | 350 |  | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 350 | 424 |  | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 436 | 547 |  | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 558 | 653 |  | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 663 | 754 |  | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 764 | 947 |  | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 957 | 1219 |  | 3
Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh
Anmerkungen
| A | Zwischenwerte können durch Interpolation berechnet werden.
| B | Die Bandbreite der Kosten beträgt ± 10 %.
| C | Jährlich 1% Kostensenkung durch Standardisierung / Skalierung und Lerneffekte bei Massenproduktion erwartet.
| D | Die Einsparpotenziale für die Geräte und die Installation werden in den Quellen unterschiedlich bewertet. Deswegen wurde nur ein Wert für die Gesamtinvestition angegeben.
| E | In der Praxis sind die erzielten JAZ oft deutlich geringer. Die Auswertung einer Meßkampagne (ISE) ergab durchschnittliche Werte zwischen 2,6 und 3.1.
| F | Erschließungskosten entfallen.
Referenzen
| 1 | Daten aus Marktrecherchen zu in D vertriebenen Produkten wurden zu einer Kennlinie verdichtet.
| 2 | Internetrecherche zu Installationskosten je Wärmepumpentyp (ohne Erschließungskosten der Wärmequelle).
| 3 | 1,5 % der Investition p.a. für Wartung und Instandhaltung (gemäß VDI 2067), jedoch mit einem Mindestwert von 350 € versehen.
| 4 | 2 % p.a. Kostensteigerung zzgl. Inflation angenommen.