## Wasser-Wasser-WP_alle_Leist
Technologie | Jahr | Einheit | Elektr. Wärmepumpe Wasser - Wasser |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Elektr. Wärmepumpe Wasser - Wasser |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Elektr. Wärmepumpe Wasser - Wasser |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Elektr. Wärmepumpe Wasser - Wasser |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Elektr. Wärmepumpe Wasser - Wasser |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Elektr. Wärmepumpe Wasser - Wasser |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Elektr. Wärmepumpe Wasser - Wasser |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Elektr. Wärmepumpe Wasser - Wasser |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Elektr. Wärmepumpe Wasser - Wasser |  |  |  | Technologie | Jahr | Einheit | Elektr. Wärmepumpe Wasser - Wasser |  |  |  | Faktor | 3997.3
Leistungsklasse |  | kW | 3 bis 5 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 6 bis 9 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 10 bis 14 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 15 bis 20 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 21 bis 29 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 30 bis 40 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 41 bis 50 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 51 bis 60kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 61 bis 80 kW |  |  |  | Leistungsklasse |  | kW | 81 bis 110 kW |  |  |  | Exponent | -0.518
Energie-/Technische Daten |  |  | Bandbreite |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  | Bandbreite |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  | Bandbreite |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  | Bandbreite |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  | Bandbreite |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  | Bandbreite |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  | Bandbreite |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  | Bandbreite |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  | Bandbreite |  | Anmerkungen | Referenzen | Energie-/Technische Daten |  |  | Bandbreite |  | Anmerkungen | Referenzen
|  |  | niedrig | hoch | [5 empty] | niedrig | hoch | [5 empty] | niedrig | hoch | [5 empty] | niedrig | hoch | [5 empty] | niedrig | hoch | [5 empty] | niedrig | hoch | [5 empty] | niedrig | hoch | [5 empty] | niedrig | hoch | [5 empty] | niedrig | hoch | [5 empty] | niedrig | hoch
Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 3 | 5 | F |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 6 | 9 | F |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 10 | 14 | F |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 15 | 20 | F |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 21 | 29 | F |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 30 | 40 | F |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 41 | 50 | F |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 51 | 60 | F |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 61 | 80 | F |  | Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung | -- | kW | 81 | 110 | F
Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2022 |  | 4.9 | 5.8 |  | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2022 |  | 4.9 | 5.8 |  | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2022 |  | 4.9 | 5.8 |  | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2022 |  | 4.9 | 5.8 |  | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2022 |  | 4.9 | 5.8 |  | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2022 |  | 4.9 | 5.8 |  | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2022 |  | 4.9 | 5.8 |  | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2022 |  | 4.9 | 5.8 |  | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2022 |  | 4.9 | 5.8 |  | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2022 |  | 4.9 | 5.8 |  | 1.2
Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2022 |  | 4.165 | 4.93 | H, I | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2022 |  | 4.165 | 4.93 | H, I | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2022 |  | 4.165 | 4.93 | H, I | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2022 |  | 4.165 | 4.93 | H | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2022 |  | 4.165 | 4.93 | H, I | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2022 |  | 4.165 | 4.93 | H, I | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2022 |  | 4.165 | 4.93 | H, I | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2022 |  | 4.165 | 4.93 | H, I | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2022 |  | 4.165 | 4.93 | H, I | 1.2 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2022 |  | 4.165 | 4.93 | H, I | 1.2
Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2030 |  | 5.39 | 6.38 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2030 |  | 5.39 | 6.38 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2030 |  | 5.39 | 6.38 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2030 |  | 5.39 | 6.38 |  | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2030 |  | 5.39 | 6.38 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2030 |  | 5.39 | 6.38 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2030 |  | 5.39 | 6.38 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2030 |  | 5.39 | 6.38 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2030 |  | 5.39 | 6.38 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2030 |  | 5.39 | 6.38 | I | 6
Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2030 |  | 4.5815 | 5.423 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2030 |  | 4.5815 | 5.423 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2030 |  | 4.5815 | 5.423 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2030 |  | 4.5815 | 5.423 | H | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2030 |  | 4.5815 | 5.423 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2030 |  | 4.5815 | 5.423 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2030 |  | 4.5815 | 5.423 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2030 |  | 4.5815 | 5.423 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2030 |  | 4.5815 | 5.423 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2030 |  | 4.5815 | 5.423 | H, I | 6
Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2040 |  | 6.37 | 7.54 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2040 |  | 6.37 | 7.54 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2040 |  | 6.37 | 7.54 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2040 |  | 6.37 | 7.54 |  | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2040 |  | 6.37 | 7.54 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2040 |  | 6.37 | 7.54 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2040 |  | 6.37 | 7.54 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2040 |  | 6.37 | 7.54 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2040 |  | 6.37 | 7.54 | I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Flächenheizung | 2040 |  | 6.37 | 7.54 | I | 6
Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2040 |  | 5.4145 | 6.409 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2040 |  | 5.4145 | 6.409 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2040 |  | 5.4145 | 6.409 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2040 |  | 5.4145 | 6.409 | H | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2040 |  | 5.4145 | 6.409 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2040 |  | 5.4145 | 6.409 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2040 |  | 5.4145 | 6.409 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2040 |  | 5.4145 | 6.409 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2040 |  | 5.4145 | 6.409 | H, I | 6 | Jahresarbeitszahl (JAZ), Radiator | 2040 |  | 5.4145 | 6.409 | H, I | 6
Lebensdauer | -- | Jahre | 20 | 20 |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 20 | 20 |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 20 | 20 |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 20 | 20 |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 20 | 20 |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 20 | 20 |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 20 | 20 |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 20 | 20 |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 20 | 20 |  |  | Lebensdauer | -- | Jahre | 20 | 20
Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten | [6 empty] | Kosten
Spezifische Investitionskosten | 2022 | €/kW [2022] | 3373.764 | 2403.2686 | D |  | Spezifische Investitionskosten | 2022 | €/kW [2022] | 2135.6549 | 1651.1344 | D |  | Spezifische Investitionskosten | 2022 | €/kW [2022] | 1546.0707 | 1256.8565 | D |  | Spezifische Investitionskosten | 2022 | €/kW [2022] | 1205.2176 | 1013.5688 | D |  | Spezifische Investitionskosten | 2022 | €/kW [2022] | 984.4964 | 813.5683 | D |  | Spezifische Investitionskosten | 2022 | €/kW [2022] | 797.5754 | 674.7583 | D |  | Spezifische Investitionskosten | 2022 | €/kW [2022] | 665.2092 | 593.5328 | D |  | Spezifische Investitionskosten | 2022 | €/kW [2022] | 586.8488 | 534.9405 | D |  | Spezifische Investitionskosten | 2022 | €/kW [2022] | 529.9427 | 454.682 | D |  | Spezifische Investitionskosten | 2022 | €/kW [2022] | 451.5184 | 380.5104 | D
davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 67.07% | 72.26% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 73.99% | 72.26% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 78.44% | 81.06% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 81.56% | 83.56% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 83.88% | 85.87% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 86.07% | 87.65% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 87.78% | 88.77% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 88.86% | 89.61% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 89.69% | 90.84% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2022 | % | 90.89% | 92.04%
davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 32.93% | 27.74% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 26.01% | 27.74% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 21.56% | 18.94% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 18.44% | 16.44% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 16.12% | 14.13% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 13.93% | 12.35% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 12.22% | 11.23% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 11.14% | 10.39% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 10.31% | 9.164% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2022 | % | 9.114% | 7.964% | B
Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2022 | € [2022] |  |  | G
jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 350 | 354 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 359 | 405 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 410 | 446 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 449 | 482 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 485 | 546 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2022 | € [2022] / a | 549 | 628 | C | 3
Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2022 | € [2022] / kWh
Spezifische Investitionskosten | 2030 | €/kW [2022] | 3389.6947 | 2383.5465 | D,E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | €/kW [2022] | 2108.9502 | 1615.7661 | D,E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | €/kW [2022] | 1509.6001 | 1219.0231 | D,E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | €/kW [2022] | 1167.4225 | 976.751 | D,E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | €/kW [2022] | 947.9491 | 779.3267 | D,E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | €/kW [2022] | 763.6156 | 643.3725 | D,E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | €/kW [2022] | 634.0552 | 564.2736 | D,E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | €/kW [2022] | 557.7805 | 507.4421 | D,E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | €/kW [2022] | 502.6037 | 429.9268 | D,E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2030 | €/kW [2022] | 426.8796 | 358.6569 | D,E | 6
davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 61.59% | 67.23% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 69.14% | 73.14% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 74.13% | 77.12% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 77.7% | 80.01% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 80.38% | 82.72% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 82.95% | 84.82% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 84.98% | 86.16% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 86.27% | 87.17% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 87.26% | 88.64% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2030 | % | 88.7% | 90.1%
davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 38.41% | 32.77% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 30.86% | 26.86% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 25.87% | 22.88% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 22.3% | 19.99% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 19.62% | 17.28% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 17.05% | 15.18% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 15.02% | 13.84% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 13.73% | 12.83% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 12.74% | 11.36% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2030 | % | 11.3% | 9.899% | B
Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2030 | € [2022] |  |  | G
jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2030 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3
Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2030 | € [2022] / kWh
Spezifische Investitionskosten | 2040 | €/kW [2022] | 3475.1552 | 2401.3824 | D,E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | €/kW [2022] | 2112.0848 | 1597.7953 | D,E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | €/kW [2022] | 1488.1281 | 1190.2289 | D,E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | €/kW [2022] | 1137.7112 | 944.7925 | D,E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | €/kW [2022] | 915.8191 | 747.179 | D,E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | €/kW [2022] | 731.5579 | 612.5728 | D,E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | €/kW [2022] | 603.3972 | 534.8935 | D,E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | €/kW [2022] | 528.5394 | 479.4004 | D,E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | €/kW [2022] | 474.6889 | 404.1772 | D,E | 6 | Spezifische Investitionskosten | 2040 | €/kW [2022] | 401.2317 | 335.5331 | D,E | 6
davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 54.33% | 60.35% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 62.43% | 66.89% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 68.01% | 71.43% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 72.1% | 74.8% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 75.25% | 78.03% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 78.31% | 80.57% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 80.76% | 82.2% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 82.34% | 83.45% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 83.56% | 85.28% |  |  | davon Anlagekosten (%) | 2040 | % | 85.35% | 87.1%
davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 45.67% | 39.65% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 37.57% | 33.11% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 31.99% | 28.57% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 27.9% | 25.2% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 24.75% | 21.97% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 21.69% | 19.43% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 19.24% | 17.8% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 17.66% | 16.55% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 16.44% | 14.72% | B |  | davon Installationskosten (%) | 2040 | % | 14.65% | 12.9% | B
Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | G |  | Erschließungskosten Wärmequelle | 2040 | € [2022] |  |  | G
jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3 | jährliche Fixkosten O&M | 2040 | € [2022] / a | 350 | 350 | C | 3
Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh |  |  |  |  | Variable Kosten O&M | 2040 | € [2022] / kWh
Anmerkungen
| A | Nach Defintion der BAFA werden hier nur dezentrale Wärmepumpen behandelt (< 110 kW Heizleistung). Groß-Wärmepumpen finden sich in der entsprechenden Tabelle der zentralen Wärmeversorgung.
| B | Angenommen für typische Installationskostem von 2.000 - 3.000 € [2022] pro Wärmepumpe (unabhängig der Wärmequelle; z.B. Buderus, Bosch Thermotechnik).
| C | Nach VDI 2067, Blatt 1: 1,5% der Investition für Wartung und Inspektion, mind. 350 €.
| D | Preise beinhalten nur Pumpe, aber keinen TWW-Speicher.
| E | Jährlich 1% Produktivitätsfortschritt erwartet.
| F | Deckungsgrad Raumwärme = Warmwasser = 100%.
| G | Siehe separate Tabelle.
| H | Annahme: Wärmepumpen verlieren ca. 15% der JAZ, wenn Radiatoren verwendet werden.
| I | Nach z.B. Brandes et al. (2020) steigert sich die JAZ einer Wärmepumpe von 2020 zu 2030 um 10%, von 2020 zu 2050 um 30% durch technologische Weiterentwicklungen.
Referenzen
| 1 | Günther et al., 2013: „WP Monitor“ Feldmessung von Wärmepumpenanlagen, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE.
| 2 | Fraunhofer ISE (2020): Wärmepumpen in Bestandsgebäuden, Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt "WPsmart im Bestand".
| 3 | VDI 2067 Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anlagen, Blatt 1 Grundlagen und Kostenrechnung 2012-09.
| 4 | DIN V 4701-10 - Energetische Bewertung heiz- und raumlufttechnischer Anlagen Teil 10: Heizung, Trinkwassererwärmung, Lüftung. Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin, August 2003.
| 5 | Interpoliert aus Herstellerangaben Alpha Innotec, Buderss, Viessmann, Weishaupt.
| 6 | Brandes et al., 2022: Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem 2040, Die deutsche Energiewende im Kontext gesellschaftlicher Verhaltensweisen – Update unter einer Zielvorgabe von 65% CO2-Reduktion in 2030 und 100% in 2040, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, Freiburg.