## konvent. VerteilungWN ländlich (hidden)
Technologie |  |  |  | Wärmenetze: konventionelle Verteilungsnetze
Region |  |  |  | ländliche Gebiete
Energie-/Technische Daten |  |  |  | UG | OG | Anmerkungen | Referenzen
Wärmeverluste Leitungen | -- | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wärmeverluste Übergabestationen | -- | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Verbrauch Hilfsenergie (Strom/Wärmeabnahme) | -- | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
technische Nutzungsdauer (Jahre) | -- | Jahre | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Typ. Lastprofil - Wohngebäude | -- | [1] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Typ. Lastprofil - Gewerbe | -- | [1] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bauzeit | -- | Jahre | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kosten
Kosten Verteilnetz | 2020 | €[2020] / MWh / a | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D |  |  | versiegelt % | unversieglelt%
Kosten Hausanschlussleitung, 0 - 20 kW | 2020 | €[2020] / Anschluss | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D | 15 | m
Kosten Hausanschlussleitung, 20 - 50 kW | 2020 | €[2020] / Anschluss | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, 50-100 kW | 2020 | €[2020] / Anschluss | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2020 | €[2020] / Anschluss | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kosten Hauptleitungsstrang, 0-50 kW | 2020 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 50-100 kW | 2020 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 100-250 kW | 2020 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 250kW-1MW | 2020 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 - 5 MW | 2020 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 - 25 MW | 2020 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 - 100 MW | 2020 | €[2020] / m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ausbaukosten | 2020 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Übergabestation | 2020 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Pumpstation | 2020 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Kostenanteil Installation | 2020 | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kostenanteil Material | 2020 | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2020 | €[2020] / MW / a | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Var. Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2020 | €[2020] / MWh / a | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Übergabestation unter 1 MW | 2020 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Pumpstation unter 1 MW | 2020 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Kosten Verteilnetz | 2030 | €[2020] / MWh / a | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, 0 - 20 kW | 2030 | €[2020] / Anschluss | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, 20 - 50 kW | 2030 | €[2020] / Anschluss | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, 50-100 kW | 2030 | €[2020] / Anschluss | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2030 | €[2020] / Anschluss | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kosten Hauptleitungsstrang, 0-50 kW | 2030 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 50-100 kW | 2030 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 100-250 kW | 2030 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 250kW-1MW | 2030 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 - 5 MW | 2030 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 - 25 MW | 2030 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 - 100 MW | 2030 | €[2020] / m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ausbaukosten | 2030 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Übergabestation | 2030 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Pumpstation | 2030 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Kostenanteil Installation | 2030 | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kostenanteil Material | 2030 | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2030 | €[2020] / MW / a | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Var. Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2030 | €[2020] / MWh / a | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Übergabestation unter 1 MW | 2030 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Pumpstation unter 1 MW | 2030 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Kosten Verteilnetz | 2050 | €[2020] / MWh / a | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, 0 - 20 kW | 2050 | €[2020] / Anschluss | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, 20 - 50 kW | 2050 | €[2020] / Anschluss | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, 50-100 kW | 2050 | €[2020] / Anschluss | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2050 | €[2020] / Anschluss | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kosten Hauptleitungsstrang, 0-50 kW | 2050 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 50-100 kW | 2050 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 100-250 kW | 2050 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 250kW-1MW | 2050 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 - 5 MW | 2050 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 - 25 MW | 2050 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 - 100 MW | 2050 | €[2020] / m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ausbaukosten | 2050 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Übergabestation | 2050 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Pumpstation | 2050 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Kostenanteil Installation | 2050 | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kostenanteil Material | 2050 | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2050 | €[2020] / MW / a | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Var. Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2050 | €[2020] / MWh / a | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Übergabestation unter 1 MW | 2050 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Pumpstation unter 1 MW | 2050 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
[7 empty] | €D/€DK = | 0.8
Anmerkungen
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
Referenzen
X | #REF! |  |  | (Kostenangaben wurden für D angepasst, Kostenverhältnisse beibehaltend)
#REF! | Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet, Støchkel, Paaske, Clausen, 2017, see https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Varme/drejebog_for_store_varmepumper.pdf
#REF! | Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemer, Sørensen, Paaske, Jacobsen, Hofmeister, 2013
#REF! | Absorption chillers and heat pumps, Keith E. Herold, Reinhard Radermacher and Sanford A. Klein, 1996
#REF! | Scandinavian Energy Group, 2015, Conversation
5 | Konstantin, P.: Praxisbuch Energiewirtschaft. Ber-lin/Heidelberg 2017.
6 | CARMEN_2020 - Grundlagenschulung Teil3 - Wärmenetze.pdf

## Verlegung ALT (hidden)
Verlegekosten*
Quelle
€/lfd.m
| Tiefbau | Rohrleitungsbau | Summe
(inkl. Mehraufwand)
Bioenergiedorf (Land) | 250 | 125 | 375 |  | Solarcomlex, logstor
|  |  | 250 |  | Götz, C.; Blömer, S.; and Pehnt, M.: Nahwärmegenossenschaften in Deutschland – ein Wärmeversorgungsmodell der Zukunft? In: Energiewirtschaftliche Tagesfragen 66. Jg. 2016, Nr. 12, S. 46–48.
Durchschnitt (Land) |  |  | 312.5
Konstantin, P.: Praxisbuch Energiewirtschaft. Ber-lin/Heidelberg 2017.
CARMEN_2020 - Grundlagenschulung Teil3 - Wärmenetze.pdf
Stadtgebiet |  |  | 1000 |  | logstor
|  |  | 1200 |  | SW HD
|  |  | 400 |  | Konstantin, P.: Praxisbuch Energiewirtschaft. Ber-lin/Heidelberg 2013.
*jährliche min. Teuerungsrate |  |  | 5 | %
Heat Road Map Europe (Fig. 2.21, p. 70)
für 2015
DN [m] | DN
0.1 | 100 | 658.4
0.2 | 200 | 1104.8
0.3 | 300 | 1551.2
0.4 | 400 | 1997.6
0.5 | 500 | 2444
0.6 | 600 | 2890.4
Verlegekosten nach Konstantin und CARMEN
Q(DN) Spanne | Q(DN) Nennwert | DN (Q) CARMEN | DN (Q) CARMEN | DN_wahl | Stadt max | Stadt min | Neubau max | Neubau min | Neubau mittel
|  | polynomisch | potenz |  | "urban" | "suburban" |  |  | "ländlich"
[5 empty] | (100%-Wert) | (100%-Wert) | (100%-Wert) | (100%-Wert) | (100%-Wert)
0-50 kW | 25 | 19.322 | 14.5115 | 20 | 450 | 380 | 240 | 170 | 205
50-250 kW | 150 | 30.772 | 32.066 | 32 | 491.25 | 413 | 264 | 189.5 | 226.75
100-250 kW | 175 | 32.912 | 34.3296 | 40 | 518.75 | 435 | 280 | 202.5 | 241.25
250 kW - 1 MW | 625 | 62.882 | 60.2977 | 63 | 597.8125 | 498.25 | 326 | 239.875 | 282.9375
1 MW - 5 MW | 3000 | - | 120.7119 | 100 | 725 | 600 | 400 | 300 | 350
5 MW - 25 MW | 15000 | - | 246.0619 | 250 | 1240.625 | 1012.5 | 700 | 543.75 | 621.875
25 MW - 100 MW | 62500 | - | 462.7015 | 500 | 2100 | 1700 | 1200 | 950 | 1075
Mittelwert (0-25 MW) |  |  |  |  | 670.5729 | 556.4583 | 368.3333 | 274.2708 | 321.3021
[13 empty] | Stadt max | Stadt min | Neubau max | Neubau min
[12 empty] | 100 | 725 | 600 | 400 | 300
[12 empty] | 500 | 2100 | 1700 | 1200 | 950 |  | Spreizung | DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75
[11 empty] | Delta | 400 | 1375 | 1100 | 800 | 650 |  | 20K | Q ...von | 15 | 30 | 55 | 75 | 140 | 220 | 350
[11 empty] | Steigung | m | 3.4375 | 2.75 | 2 | 1.625 |  |  | QN | 22.5 | 45 | 82.5 | 112.5 | 210 | 330 | 525
[11 empty] | Achsabschn. | n | 381.25 | 325 | 200 | 137.5 |  |  | … bis [KW] | 30 | 60 | 110 | 150 | 280 | 440 | 700
[18 empty] | 30K | Q ...von | 25 | 40 | 80 | 110 | 205 | 340 | 500
[11 empty] | Probe |  | 2100 | 1700 | 1200 | 950 |  |  | QN | 37.5 | 60 | 120 | 165 | 307.5 | 510 | 750
[19 empty] | … bis [KW] | 50 | 80 | 160 | 220 | 410 | 680 | 1000
[18 empty] | 40K | Q ...von | 35 | 55 | 110 | 150 | 275 | 450 | 700
[19 empty] | QN | 52.5 | 82.5 | 165 | 225 | 412.5 | 675 | 1050
| cp | DT | rho | w-Klasse | [14 empty] | … bis [KW] | 70 | 110 | 220 | 300 | 550 | 900 | 1400
| 4.18 | 20 | 1000 | 1.5 |  |  | + 10% | befest min | befest max |  |  | unbef. Min | unbef. max | [5 empty] | (Tabelle wurde beim Import transponiert)
dQN | DT dm/dt | dm/dt | dV/dt |  | Ai | di | DN (ca)
10 | 2.3923 | 0.11962 | 0.00011962 | 1.2 | 99.681 | 11.2658 | 12.3924 | 359.079 | 423.8487 | 391.4639 |  | 157.6376 | 224.7847
20 | 4.7847 | 0.23923 | 0.00023923 | 1.35 | 177.2107 | 15.021 | 16.5231 | 370.4386 | 438.0483 | 404.2435 |  | 164.3501 | 233.0463
50 | 11.9617 | 0.59809 | 0.00059809 | 1.65 | 362.4764 | 21.483 | 23.6313 | 389.9861 | 462.4826 | 426.2343 |  | 175.9009 | 247.2626
100 | 23.9234 | 1.1962 | 0.0011962 | 1.8 | 664.5401 | 29.0881 | 31.9969 | 412.9916 | 491.2395 | 452.1155 |  | 189.495 | 263.9939
250 | 59.8086 | 2.9904 | 0.0029904 | 2.25 | 1329.0803 | 41.1368 | 45.2505 | 449.4389 | 536.7986 | 493.1187 |  | 211.0321 | 290.501
1000 | 239.2344 | 11.9617 | 0.011962 | 2.25 | 5316.3211 | 82.2736 | 90.501 | 573.8777 | 692.3472 | 633.1124 |  | 284.5641 | 381.002
5000 | 1196.1722 | 59.8086 | 0.059809 | 2.4 | 24920.2552 | 178.1276 | 195.9404 | 863.8361 | 1054.7951 | 959.3156 |  | 455.9031 | 591.8808
25000 | 5980.8612 | 299.0431 | 0.29904 | 2.55 | 117271.7891 | 386.4131 | 425.0544 | 1493.8996 | 1842.3745 | 1668.1371 |  | 828.2134 | 1050.1088
100000 | 23923.445 | 1196.1722 | 1.1962 | 2.55 | 469087.1564 | 772.8262 | 850.1088 | 2662.7992 | 3303.499 | 2983.1491 |  | 1518.9268 | 1900.2176
[19 empty] | dQ | DN | dQ | DN | dQ | DN
[19 empty] | 22.5 | 19.2009 | 37.5 | 20.0518 | 52.5 | 20.1509
[19 empty] | 45 | 25.9274 | 60 | 24.6504 | 82.5 | 24.6125
[19 empty] | 82.5 | 33.7148 | 120 | 33.4246 | 165 | 33.4473
[19 empty] | 112.5 | 38.5643 | 165 | 38.4434 | 225 | 38.3676
[19 empty] | 210 | 50.5404 | 307.5 | 50.5349 | 412.5 | 50.1706
[19 empty] | 330 | 61.4743 | 510 | 63.1127 | 675 | 62.3865
[19 empty] | 525 | 75.1737 | 720 | 73.4358 | 1050 | 75.8578
[24 empty] | 20 k | [9 empty] | 30 K | [9 empty] | 40 K
[18 empty] | dQ | DN | befest min | befest max | bef.mittel | unbef. min | unbef. max | unb.mittel | mix min | mix max | mix mittel | DN | befest min | befest max | bef.mittel | unbef. Min | unbef. max | unb.mittel | mix min | mix max | mix mittel | DN | befest min | befest max | bef.mittel | unbef. Min | unbef. max | unb.mittel | mix min | mix max | mix mittel
[18 empty] | 10 | 13.512 | 362.1581 | 427.6977 | 394.9279 | 159.4571 | 227.0241 | 193.2406 | 260.8076 | 327.3609 | 294.0842 | 11.2197 | 355.8542 | 419.8177 | 387.836 | 155.732 | 222.4394 | 189.0857 | 255.7931 | 321.1286 | 288.4608 | 9.6744 | 351.6046 | 414.5057 | 383.0552 | 153.2209 | 219.3488 | 186.2848 | 252.4127 | 316.9273 | 284.67
[18 empty] | 20 | 18.2456 | 375.1753 | 443.9691 | 409.5722 | 167.1491 | 236.4911 | 201.8201 | 271.1622 | 340.2301 | 305.6962 | 15.2133 | 366.8366 | 433.5458 | 400.1912 | 162.2216 | 230.4266 | 196.3241 | 264.5291 | 331.9862 | 298.2577 | 13.1471 | 361.1545 | 426.4431 | 393.7988 | 158.864 | 226.2942 | 192.5791 | 260.0093 | 326.3687 | 293.189
[18 empty] | 50 | 27.1384 | 399.6307 | 474.5384 | 437.0845 | 181.6 | 254.2769 | 217.9384 | 290.6153 | 364.4076 | 327.5115 | 22.753 | 387.5708 | 459.4635 | 423.5171 | 174.4737 | 245.506 | 209.9898 | 281.0222 | 352.4848 | 316.7535 | 19.7205 | 379.2314 | 449.0393 | 414.1353 | 169.5458 | 239.441 | 204.4934 | 274.3886 | 344.2401 | 309.3144
[18 empty] | 100 | 36.6455 | 425.7752 | 507.2191 | 466.4971 | 197.049 | 273.2911 | 235.17 | 311.4121 | 390.2551 | 350.8336 | 30.8519 | 409.8426 | 487.3033 | 448.573 | 187.6343 | 261.7037 | 224.669 | 298.7385 | 374.5035 | 336.621 | 26.7993 | 398.6982 | 473.3727 | 436.0354 | 181.0489 | 253.5987 | 217.3238 | 289.8735 | 363.4857 | 326.6796
[18 empty] | 250 | 54.5065 | 474.893 | 568.6162 | 521.7546 | 226.0731 | 309.0131 | 267.5431 | 350.483 | 438.8146 | 394.6488 | 46.142 | 451.8905 | 539.8632 | 495.8768 | 212.4808 | 292.284 | 252.3824 | 332.1856 | 416.0736 | 374.1296 | 40.1987 | 435.5465 | 519.4332 | 477.4898 | 202.823 | 280.3975 | 241.6102 | 319.1847 | 399.9153 | 359.55
[18 empty] | 1000 | 99.3851 | 598.3089 | 722.8862 | 660.5976 | 299.0007 | 398.7701 | 348.8854 | 448.6548 | 560.8282 | 504.7415 | 84.8362 | 558.2997 | 672.8746 | 615.5871 | 275.3589 | 369.6725 | 322.5157 | 416.8293 | 521.2735 | 469.0514 | 74.2376 | 529.1534 | 636.4418 | 582.7976 | 258.1361 | 348.4752 | 303.3057 | 393.6448 | 492.4585 | 443.0516
[18 empty] | 5000 | 199.6112 | 873.9307 | 1067.4134 | 970.6721 | 461.8682 | 599.2224 | 530.5453 | 667.8995 | 833.3179 | 750.6087 | 172.0438 | 798.1204 | 972.6505 | 885.3854 | 417.0711 | 544.0876 | 480.5794 | 607.5958 | 758.369 | 682.9824 | 151.3276 | 741.151 | 901.4387 | 821.2948 | 383.4074 | 502.6552 | 443.0313 | 562.2792 | 702.047 | 632.1631
[18 empty] | 25000 | 400.9115 | 1427.5067 | 1759.3834 | 1593.4451 | 788.9813 | 1001.8231 | 895.4022 | 1108.244 | 1380.6033 | 1244.4236 | 348.8964 | 1284.4651 | 1580.5814 | 1432.5233 | 704.4567 | 897.7928 | 801.1247 | 994.4609 | 1239.1871 | 1116.824 | 308.4696 | 1173.2915 | 1441.6144 | 1307.453 | 638.7632 | 816.9393 | 727.8512 | 906.0273 | 1129.2768 | 1017.6521
[18 empty] | 100000 | 731.0064 | 2335.2675 | 2894.0844 | 2614.6759 | 1325.3853 | 1662.0127 | 1493.699 | 1830.3264 | 2278.0486 | 2054.1875 | 641.4775 | 2089.0632 | 2586.329 | 2337.6961 | 1179.901 | 1482.9551 | 1331.428 | 1634.4821 | 2034.642 | 1834.5621 | 569.6708 | 1891.5948 | 2339.4935 | 2115.5441 | 1063.2151 | 1339.3417 | 1201.2784 | 1477.4049 | 1839.4176 | 1658.4112

## BioGas unbefestigt
Technologie |  |  | Gas (Biogas) Verteilungsnetze
Region |  |  | unbefestigtes Terrain (z.B. ländliche Gebiete)
| Jahr | Einheit | Bandbreite |  | Anmerkungen | Referenzen
Energie-/Technische Daten
Verluste Leitungen | -- | % | 0.05 | 0.3 | A | 1
Verluste Übergabestationen | -- | % | - | - | B | 0
Verbrauch Hilfsenergie (Strom/Wärmeabnahme) | -- | % | 0 | 0 | C | 0
technische Nutzungsdauer (Jahre) | -- | Jahre | 50 | 80 | 0 | 2
Bauzeit | -- | Jahre | 0.3 | 0.5 | 0 | 2
Kosten
Kosten Verteilnetz | 2022 | €[2022] / (MWh/a) | 116.6655 | 134.6141 | 0 | 2
Kosten Hausanschlussleitung, 10 - 20 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | 1256.3981 | 1615.369 | 0 | 2
Kosten Hausanschlussleitung, 50 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | - | - | E | 0
Kosten Hausanschlussleitung, 100 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | - | - | E | 0
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | - | - | E | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 50 kW | 2022 | €[2022] / m | 40.3842 | 49.3585 | F | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 kW | 2022 | €[2022] / m | 40.3842 | 49.3585 | F | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 250 kW | 2022 | €[2022] / m | 40.3842 | 49.3585 | F | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 MW | 2022 | €[2022] / m | 40.3842 | 49.3585 | F | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 MW | 2022 | €[2022] / m | 43.0765 | 52.6491 | G | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 MW | 2022 | €[2022] / m | 55.1918 | 67.4566 | G | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 MW | 2022 | €[2022] / m | - | - | 0 | 0
Ausbaukosten | 2022 | €[2022] / MW | - | - | H | 0
Übergabestation | 2022 | €[2022] / MW | - | - | I | 0
Pumpstation | 2022 | €[2022] / MW | - | - | I | 0
Kostenanteil Installation | 2022 | % | 70% | 90% | 0 | 2
Kostenanteil Material | 2022 | % | 10% | 30% | 0 | 2
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2022 | €[2022] / MW / a | 538.4563 | 807.6845 | 0 | 2
Var. Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2022 | €[2022] / MWh | 0 | 0 | 0 | 2
Kosten Verteilnetz | 2030 | €[2022] / (MWh/a) | 116.6655 | 134.6141 | 0 | 2
Kosten Hausanschlussleitung, 10 - 20 kW | 2030 | €[2022] / Anschluss | 1256.3981 | 1615.369 | 0 | 2
Kosten Hausanschlussleitung, 50 kW | 2030 | €[2022] / Anschluss | - | - | E | 0
Kosten Hausanschlussleitung, 100 kW | 2030 | €[2022] / Anschluss | - | - | E | 0
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2030 | €[2022] / Anschluss | - | - | E | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 50 kW | 2030 | €[2022] / m | 40.3842 | 49.3585 | F
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 kW | 2030 | €[2022] / m | 40.3842 | 49.3585 | F
Kosten Hauptleitungsstrang, 250 kW | 2030 | €[2022] / m | 40.3842 | 49.3585 | F
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 MW | 2030 | €[2022] / m | 40.3842 | 49.3585 | F
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 MW | 2030 | €[2022] / m | 43.0765 | 52.6491 | G
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 MW | 2030 | €[2022] / m | 55.1918 | 67.4566 | G
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 MW | 2030 | €[2022] / m | - | - | 0 | 0
Ausbaukosten | 2030 | €[2022] / MW | - | - | H | 0
Übergabestation | 2030 | €[2022] / MW | - | - | I | 0
Pumpstation | 2030 | €[2022] / MW | - | - | I | 0
Kostenanteil Installation | 2030 | % | 70% | 90% | 0 | 2
Kostenanteil Material | 2030 | % | 10% | 30% | 0 | 2
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2030 | €[2022] / MW / a | 538.4563 | 807.6845 | 0 | 2
Var. Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2030 | €[2022] / MWh | 0 | 0 | 0 | 2
Kosten Verteilnetz | 2040 | €[2022] / (MWh/a) | 116.6655 | 134.6141 | 0 | 2
Kosten Hausanschlussleitung, 10 - 20 kW | 2040 | €[2022] / Anschluss | 1256.3981 | 1615.369 | 0 | 2
Kosten Hausanschlussleitung, 50 kW | 2040 | €[2022] / Anschluss | - | - | E | 0
Kosten Hausanschlussleitung, 100 kW | 2040 | €[2022] / Anschluss | - | - | E | 0
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2040 | €[2022] / Anschluss | - | - | E | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 50 kW | 2040 | €[2022] / m | 40.3842 | 49.3585 | F
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 kW | 2040 | €[2022] / m | 40.3842 | 49.3585 | F
Kosten Hauptleitungsstrang, 250 kW | 2040 | €[2022] / m | 40.3842 | 49.3585 | F
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 MW | 2040 | €[2022] / m | 40.3842 | 49.3585 | F
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 MW | 2040 | €[2022] / m | 43.0765 | 52.6491 | G
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 MW | 2040 | €[2022] / m | 55.1918 | 67.4566 | G
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 MW | 2040 | €[2022] / m | - | - | 0 | 0
Ausbaukosten | 2040 | €[2022] / MW | - | - | H | 0
Übergabestation | 2040 | €[2022] / MW | - | - | I | 0
Pumpstation | 2040 | €[2022] / MW | - | - | I | 0
Kostenanteil Installation | 2040 | % | 70% | 90% | 0 | 2
Kostenanteil Material | 2040 | % | 10% | 30% | 0 | 2
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2040 | €[2022] / MW / a | 538.4563 | 807.6845 | 0 | 2
Var. Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2040 | €[2022] / MWh | 0 | 0 | 0 | 2
Referenzen:
Allg. | TK-DK = Danish Energy Agency (DEA), 2021: Technology Data - Energy transport, Letzte Aktualisierung Juni 2021
1 | Survey methane emissions for gas transmission and distribution in Europe Marcogaz WG-ME-14-26 29/02/2016
2 | HMN Naturgas
Anmerkungen:
A | Für das deutsche Gasnetz liegen keine allgemeinen Daten vor. Die angegebenen Verluste basieren auf einer europäischen Erhebung. Europäische Gasnetze sind im Allgemeinen Durchschnitt bereits älter. Daher wird erwartet, dass die Verluste aus neu zu errichtenden Systemen deutlich geringer sind als in der Tabelle angegeben. Der Mangel an Daten erklärt die genannte hohe Unsicherheit.
B | Neue Gasanlagen werden ohne Stationen im Verteilnetz errichtet.
C | Es gibt keine leistungsverbrauchenden Teile im Verteilungssystem.
E | Leistungsbereich für gegebenen Fall nicht relevant
F | Die angegebene Zahl gilt für Ø40-Rohre - das kleinste verwendete Rohr. Es ist nur unwesentlich billiger/teurer, kleinere/größere Rohre zu verwenden.
G | Für jedes Intervall wurden zwei Rohrgrößen gewählt (eine für die niedrigste Leistungsstufe und eine für die höchste). Der Durchschnitt dieser beiden ist in der Tabelle angegeben.
H | Hier nicht relevant
I | Für das Verteilnetz wird keine Station installiert.
Allg. | Unter Berücksichtigung der jeweiligen nationalen Preisniveaus liegen die Netto-Kosten in Deutschland bei 80% der Werte des dänischen Technikkatalogs. Preissteigerungen z.B. durch den Effekt der Inflation müssen gesondert betrachtet werden.

## BioGas teilbefestigt
Technologie |  |  | Gas (Biogas) Verteilungsnetze
Region |  |  | teilbefestigtes Terrain (z.B. suburbane Gebiete)
| Jahr | Einheit | Bandbreite |  | Anmerkungen | Referenzen
Energie-/Technische Daten
Verluste Leitungen | -- | % | 0.05 | 0.3 | A | 1
Verluste Übergabestationen | -- | % | - | - | B | 0
Verbrauch Hilfsenergie (Strom/Wärmeabnahme) | -- | % | 0 | 0 | C | 0
technische Nutzungsdauer (Jahre) | -- | Jahre | 50 | 80 | 0 | 2
Bauzeit | -- | Jahre | 0.3 | 0.5 | 0 | 2
Kosten
Kosten Verteilnetz | 2022 | €[2022] / (MWh/a) | 125.6398 | 152.5626 | 0 | 2
Kosten Hausanschlussleitung, 10 - 20 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | 1256.3981 | 1615.369 | 0 | 2
Kosten Hausanschlussleitung, 50 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | - | - | E | 0
Kosten Hausanschlussleitung, 100 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | - | - | E | 0
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | - | - | E | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 50 kW | 2022 | €[2022] / m | 43.0765 | 52.6491 | F | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 kW | 2022 | €[2022] / m | 43.0765 | 52.6491 | F | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 250 kW | 2022 | €[2022] / m | 43.0765 | 52.6491 | F | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 MW | 2022 | €[2022] / m | 43.0765 | 52.6491 | F | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 MW | 2022 | €[2022] / m | 48.4611 | 59.2302 | G | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 MW | 2022 | €[2022] / m | 69.9993 | 85.5547 | G | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 MW | 2022 | €[2022] / m | - | - | 0 | 0
Ausbaukosten | 2022 | €[2022] / MW | - | - | H | 0
Übergabestation | 2022 | €[2022] / MW | - | - | I | 0
Pumpstation | 2022 | €[2022] / MW | - | - | I | 0
Kostenanteil Installation | 2022 | % | 70% | 90% | 0 | 2
Kostenanteil Material | 2022 | % | 10% | 30% | 0 | 2
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2022 | €[2022] / MW / a | 224.3568 | 332.0481 | 0 | 2
Var. Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2022 | €[2022] / MWh | 0 | 0 | 0 | 2
Kosten Verteilnetz | 2030 | €[2022] / (MWh/a) | 125.6398 | 152.5626 | 0 | 2
Kosten Hausanschlussleitung, 10 - 20 kW | 2030 | €[2022] / Anschluss | 1256.3981 | 1615.369 | 0 | 2
Kosten Hausanschlussleitung, 50 kW | 2030 | €[2022] / Anschluss | - | - | E | 0
Kosten Hausanschlussleitung, 100 kW | 2030 | €[2022] / Anschluss | - | - | E | 0
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2030 | €[2022] / Anschluss | - | - | E | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 50 kW | 2030 | €[2022] / m | 43.0765 | 52.6491 | F
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 kW | 2030 | €[2022] / m | 43.0765 | 52.6491 | F
Kosten Hauptleitungsstrang, 250 kW | 2030 | €[2022] / m | 43.0765 | 52.6491 | F
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 MW | 2030 | €[2022] / m | 43.0765 | 52.6491 | F
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 MW | 2030 | €[2022] / m | 48.4611 | 59.2302 | G
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 MW | 2030 | €[2022] / m | 69.9993 | 85.5547 | G
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 MW | 2030 | €[2022] / m | - | - | 0 | 0
Ausbaukosten | 2030 | €[2022] / MW | - | - | H | 0
Übergabestation | 2030 | €[2022] / MW | - | - | I | 0
Pumpstation | 2030 | €[2022] / MW | - | - | I | 0
Kostenanteil Installation | 2030 | % | 70% | 90% | 0 | 2
Kostenanteil Material | 2030 | % | 10% | 30% | 0 | 2
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2030 | €[2022] / MW / a | 224.3568 | 332.0481 | 0 | 2
Var. Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2030 | €[2022] / MWh | 0 | 0 | 0 | 2
Kosten Verteilnetz | 2040 | €[2022] / (MWh/a) | 125.6398 | 152.5626 | 0 | 2
Kosten Hausanschlussleitung, 10 - 20 kW | 2040 | €[2022] / Anschluss | 1256.3981 | 1615.369 | 0 | 2
Kosten Hausanschlussleitung, 50 kW | 2040 | €[2022] / Anschluss | - | - | E | 0
Kosten Hausanschlussleitung, 100 kW | 2040 | €[2022] / Anschluss | - | - | E | 0
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2040 | €[2022] / Anschluss | - | - | E | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 50 kW | 2040 | €[2022] / m | 43.0765 | 52.6491 | F
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 kW | 2040 | €[2022] / m | 43.0765 | 52.6491 | F
Kosten Hauptleitungsstrang, 250 kW | 2040 | €[2022] / m | 43.0765 | 52.6491 | F
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 MW | 2040 | €[2022] / m | 43.0765 | 52.6491 | F
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 MW | 2040 | €[2022] / m | 48.4611 | 59.2302 | G
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 MW | 2040 | €[2022] / m | 69.9993 | 85.5547 | G
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 MW | 2040 | €[2022] / m | - | - | 0 | 0
Ausbaukosten | 2040 | €[2022] / MW | - | - | H | 0
Übergabestation | 2040 | €[2022] / MW | - | - | I | 0
Pumpstation | 2040 | €[2022] / MW | - | - | I | 0
Kostenanteil Installation | 2040 | % | 70% | 90% | 0 | 2
Kostenanteil Material | 2040 | % | 10% | 30% | 0 | 2
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2040 | €[2022] / MW / a | 224.3568 | 332.0481 | 0 | 2
Var. Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2040 | €[2022] / MWh | 0 | 0 | 0 | 2
Referenzen:
Allg. | TK-DK = Danish Energy Agency (DEA), 2021: Technology Data - Energy transport, Letzte Aktualisierung Juni 2021
1 | Survey methane emissions for gas transmission and distribution in Europe Marcogaz WG-ME-14-26 29/02/2016
2 | HMN Naturgas
Anmerkungen:
A | Für das deutsche Gasnetz liegen keine allgemeinen Daten vor. Die angegebenen Verluste basieren auf einer europäischen Erhebung. Europäische Gasnetze sind im Allgemeinen Durchschnitt bereits älter. Daher wird erwartet, dass die Verluste aus neu zu errichtenden Systemen deutlich geringer sind als in der Tabelle angegeben. Der Mangel an Daten erklärt die genannte hohe Unsicherheit.
B | Neue Gasanlagen werden ohne Stationen im Verteilnetz errichtet.
C | Es gibt keine leistungsverbrauchenden Teile im Verteilungssystem.
E | Leistungsbereich für gegebenen Fall nicht relevant
F | Die angegebene Zahl gilt für Ø40-Rohre - das kleinste verwendete Rohr. Es ist nur unwesentlich billiger/teurer, kleinere/größere Rohre zu verwenden.
G | Für jedes Intervall wurden zwei Rohrgrößen gewählt (eine für die niedrigste Leistungsstufe und eine für die höchste). Der Durchschnitt dieser beiden ist in der Tabelle angegeben.
H | Hier nicht relevant
I | Für das Verteilnetz wird keine Station installiert.
Allg. | Unter Berücksichtigung der jeweiligen nationalen Preisniveaus liegen die Netto-Kosten in Deutschland bei 80% der Werte des dänischen Technikkatalogs. Preissteigerungen z.B. durch den Effekt der Inflation müssen gesondert betrachtet werden.

## BioGas neues Baugebiet
Technologie |  |  | Gas (Biogas) Verteilungsnetze
Region |  |  | Neubaugebiete (komplett unbefestigtes Terrain)
| Jahr | Einheit | Bandbreite |  | Anmerkungen | Referenzen
Energie-/Technische Daten
Verluste Leitungen | -- | % | 0.05 | 0.3 | A | 1
Verluste Übergabestationen | -- | % | - | - | B | 0
Verbrauch Hilfsenergie (Strom/Wärmeabnahme) | -- | % | 0 | 0 | C | 0
technische Nutzungsdauer (Jahre) | -- | Jahre | 50 | 80 | 0 | 2
Bauzeit | -- | Jahre | 0.3 | 0.5 | 0 | 2
Kosten
Kosten Verteilnetz | 2022 | €[2022] / (MWh/a) | 215.3825 | 269.2282 | 0 | 2
Kosten Hausanschlussleitung, 10 - 20 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | 1256.3981 | 1615.369 | 0 | 2
Kosten Hausanschlussleitung, 50 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | - | - | E | 0
Kosten Hausanschlussleitung, 100 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | - | - | E | 0
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2022 | €[2022] / Anschluss | - | - | E | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 50 kW | 2022 | €[2022] / m | 37.6919 | 46.0679 | F | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 kW | 2022 | €[2022] / m | 37.6919 | 46.0679 | F | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 250 kW | 2022 | €[2022] / m | 37.6919 | 46.0679 | F | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 MW | 2022 | €[2022] / m | 37.6919 | 46.0679 | F | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 MW | 2022 | €[2022] / m | 40.3842 | 49.3585 | G | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 MW | 2022 | €[2022] / m | 51.1534 | 62.5208 | G | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 MW | 2022 | €[2022] / m | - | - | 0 | 0
Ausbaukosten | 2022 | €[2022] / MW | - | - | H | 0
Übergabestation | 2022 | €[2022] / MW | - | - | I | 0
Pumpstation | 2022 | €[2022] / MW | - | - | I | 0
Kostenanteil Installation | 2022 | % | 70% | 90% | 0 | 2
Kostenanteil Material | 2022 | % | 10% | 30% | 0 | 2
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2022 | €[2022] / MW / a | 664.0961 | 987.1699 | 0 | 2
Var. Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2022 | €[2022] / MWh | 0 | 0 | 0 | 2
Kosten Verteilnetz | 2030 | €[2022] / (MWh/a) | 215.3825 | 269.2282 | 0 | 2
Kosten Hausanschlussleitung, 10 - 20 kW | 2030 | €[2022] / Anschluss | 1256.3981 | 1615.369 | 0 | 2
Kosten Hausanschlussleitung, 50 kW | 2030 | €[2022] / Anschluss | - | - | E | 0
Kosten Hausanschlussleitung, 100 kW | 2030 | €[2022] / Anschluss | - | - | E | 0
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2030 | €[2022] / Anschluss | - | - | E | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 50 kW | 2030 | €[2022] / m | 37.6919 | 46.0679 | F
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 kW | 2030 | €[2022] / m | 37.6919 | 46.0679 | F
Kosten Hauptleitungsstrang, 250 kW | 2030 | €[2022] / m | 37.6919 | 46.0679 | F
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 MW | 2030 | €[2022] / m | 37.6919 | 46.0679 | F
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 MW | 2030 | €[2022] / m | 40.3842 | 49.3585 | G
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 MW | 2030 | €[2022] / m | 51.1534 | 62.5208 | G
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 MW | 2030 | €[2022] / m | - | - | 0 | 0
Ausbaukosten | 2030 | €[2022] / MW | - | - | H | 0
Übergabestation | 2030 | €[2022] / MW | - | - | I | 0
Pumpstation | 2030 | €[2022] / MW | - | - | I | 0
Kostenanteil Installation | 2030 | % | 70% | 90% | 0 | 2
Kostenanteil Material | 2030 | % | 10% | 30% | 0 | 2
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2030 | €[2022] / MW / a | 664.0961 | 987.1699 | 0 | 2
Var. Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2030 | €[2022] / MWh | 0 | 0 | 0 | 2
Kosten Verteilnetz | 2040 | €[2022] / (MWh/a) | 215.3825 | 269.2282 | 0 | 2
Kosten Hausanschlussleitung, 10 - 20 kW | 2040 | €[2022] / Anschluss | 1256.3981 | 1615.369 | 0 | 2
Kosten Hausanschlussleitung, 50 kW | 2040 | €[2022] / Anschluss | - | - | E | 0
Kosten Hausanschlussleitung, 100 kW | 2040 | €[2022] / Anschluss | - | - | E | 0
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2040 | €[2022] / Anschluss | - | - | E | 0
Kosten Hauptleitungsstrang, 50 kW | 2040 | €[2022] / m | 37.6919 | 46.0679 | F
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 kW | 2040 | €[2022] / m | 37.6919 | 46.0679 | F
Kosten Hauptleitungsstrang, 250 kW | 2040 | €[2022] / m | 37.6919 | 46.0679 | F
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 MW | 2040 | €[2022] / m | 37.6919 | 46.0679 | F
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 MW | 2040 | €[2022] / m | 40.3842 | 49.3585 | G
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 MW | 2040 | €[2022] / m | 51.1534 | 62.5208 | G
Kosten Hauptleitungsstrang, 100 MW | 2040 | €[2022] / m | - | - | 0 | 0
Ausbaukosten | 2040 | €[2022] / MW | - | - | H | 0
Übergabestation | 2040 | €[2022] / MW | - | - | I | 0
Pumpstation | 2040 | €[2022] / MW | - | - | I | 0
Kostenanteil Installation | 2040 | % | 70% | 90% | 0 | 2
Kostenanteil Material | 2040 | % | 10% | 30% | 0 | 2
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2040 | €[2022] / MW / a | 664.0961 | 987.1699 | 0 | 2
Var. Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2040 | €[2022] / MWh | 0 | 0 | 0 | 2
Referenzen:
Allg. | TK-DK = Danish Energy Agency (DEA), 2021: Technology Data - Energy transport, Letzte Aktualisierung Juni 2021
1 | Survey methane emissions for gas transmission and distribution in Europe Marcogaz WG-ME-14-26 29/02/2016
2 | HMN Naturgas
Anmerkungen:
A | Für das deutsche Gasnetz liegen keine allgemeinen Daten vor. Die angegebenen Verluste basieren auf einer europäischen Erhebung. Europäische Gasnetze sind im Allgemeinen Durchschnitt bereits älter. Daher wird erwartet, dass die Verluste aus neu zu errichtenden Systemen deutlich geringer sind als in der Tabelle angegeben. Der Mangel an Daten erklärt die genannte hohe Unsicherheit.
B | Neue Gasanlagen werden ohne Stationen im Verteilnetz errichtet.
C | Es gibt keine leistungsverbrauchenden Teile im Verteilungssystem.
E | Leistungsbereich für gegebenen Fall nicht relevant
F | Die angegebene Zahl gilt für Ø40-Rohre - das kleinste verwendete Rohr. Es ist nur unwesentlich billiger/teurer, kleinere/größere Rohre zu verwenden.
G | Für jedes Intervall wurden zwei Rohrgrößen gewählt (eine für die niedrigste Leistungsstufe und eine für die höchste). Der Durchschnitt dieser beiden ist in der Tabelle angegeben.
H | Hier nicht relevant
I | Für das Verteilnetz wird keine Station installiert.
Allg. | Unter Berücksichtigung der jeweiligen nationalen Preisniveaus liegen die Netto-Kosten in Deutschland bei 80% der Werte des dänischen Technikkatalogs. Preissteigerungen z.B. durch den Effekt der Inflation müssen gesondert betrachtet werden.

## konvent. VerteilungWN suburban (hidden)
Technologie |  |  |  | Wärmenetze: konventionelle Verteilungsnetze
Region |  |  |  | suburbane Gebiete
Energie-/Technische Daten |  |  |  | UG | OG | Anmerkungen | Referenzen
Wärmeverluste Leitungen | -- | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wärmeverluste Übergabestationen | -- | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Verbrauch Hilfsenergie (Strom/Wärmeabnahme) | -- | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
technische Nutzungsdauer (Jahre) | -- | Jahre | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Typ. Lastprofil - Wohngebäude | -- | [1] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Typ. Lastprofil - Gewerbe | -- | [1] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bauzeit | -- | Jahre | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kosten
Kosten Verteilnetz | 2020 | €[2020] / MWh / a | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, 0 - 20 kW | 2020 | €[2020] / Anschluss | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, 20 - 50 kW | 2020 | €[2020] / Anschluss | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, 50-100 kW | 2020 | €[2020] / Anschluss | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2020 | €[2020] / Anschluss | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kosten Hauptleitungsstrang, 0-50 kW | 2020 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 50-100 kW | 2020 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 100-250 kW | 2020 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 250kW-1MW | 2020 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 - 5 MW | 2020 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 - 25 MW | 2020 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 - 100 MW | 2020 | €[2020] / m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ausbaukosten | 2020 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Übergabestation | 2020 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Pumpstation | 2020 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Kostenanteil Installation | 2020 | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kostenanteil Material | 2020 | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2020 | €[2020] / MW / a | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Var. Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2020 | €[2020] / MWh / a | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Übergabestation unter 1 MW | 2020 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Pumpstation unter 1 MW | 2020 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Kosten Verteilnetz | 2030 | €[2020] / MWh / a | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, 0 - 20 kW | 2030 | €[2020] / Anschluss | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, 20 - 50 kW | 2030 | €[2020] / Anschluss | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, 50-100 kW | 2030 | €[2020] / Anschluss | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2030 | €[2020] / Anschluss | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kosten Hauptleitungsstrang, 0-50 kW | 2030 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 50-100 kW | 2030 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 100-250 kW | 2030 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 250kW-1MW | 2030 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 - 5 MW | 2030 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 - 25 MW | 2030 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 - 100 MW | 2030 | €[2020] / m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ausbaukosten | 2030 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Übergabestation | 2030 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Pumpstation | 2030 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Kostenanteil Installation | 2030 | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kostenanteil Material | 2030 | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2030 | €[2020] / MW / a | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Var. Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2030 | €[2020] / MWh / a | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Übergabestation unter 1 MW | 2030 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Pumpstation unter 1 MW | 2030 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Kosten Verteilnetz | 2050 | €[2020] / MWh / a | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, 0 - 20 kW | 2050 | €[2020] / Anschluss | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, 20 - 50 kW | 2050 | €[2020] / Anschluss | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, 50-100 kW | 2050 | €[2020] / Anschluss | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2050 | €[2020] / Anschluss | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kosten Hauptleitungsstrang, 0-50 kW | 2050 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 50-100 kW | 2050 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 100-250 kW | 2050 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 250kW-1MW | 2050 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 - 5 MW | 2050 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 - 25 MW | 2050 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 - 100 MW | 2050 | €[2020] / m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ausbaukosten | 2050 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Übergabestation | 2050 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Pumpstation | 2050 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Kostenanteil Installation | 2050 | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kostenanteil Material | 2050 | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2050 | €[2020] / MW / a | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Var. Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2050 | €[2020] / MWh / a | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Übergabestation unter 1 MW | 2050 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Pumpstation unter 1 MW | 2050 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
[7 empty] | €D/€DK = | 0.8
Anmerkungen
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
Referenzen
X | #REF! |  |  | (Kostenangaben wurden für D angepasst, Kostenverhältnisse beibehaltend)
#REF! | Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet, Støchkel, Paaske, Clausen, 2017, see https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Varme/drejebog_for_store_varmepumper.pdf
#REF! | Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemer, Sørensen, Paaske, Jacobsen, Hofmeister, 2013
#REF! | Absorption chillers and heat pumps, Keith E. Herold, Reinhard Radermacher and Sanford A. Klein, 1996
#REF! | Scandinavian Energy Group, 2015, Conversation
5 | Konstantin, P.: Praxisbuch Energiewirtschaft. Ber-lin/Heidelberg 2017.
6 | CARMEN_2020 - Grundlagenschulung Teil3 - Wärmenetze.pdf

## konvent. VerteilungWN urban (hidden)
Technologie |  |  |  | Wärmenetze: konventionelle Verteilungsnetze
Region |  |  |  | urbane Gebiete
Energie-/Technische Daten |  |  |  | UG | OG | Anmerkungen | Referenzen
Wärmeverluste Leitungen | -- | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Wärmeverluste Übergabestationen | -- | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Verbrauch Hilfsenergie (Strom/Wärmeabnahme) | -- | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
technische Nutzungsdauer (Jahre) | -- | Jahre | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Typ. Lastprofil - Wohngebäude | -- | [1] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Typ. Lastprofil - Gewerbe | -- | [1] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Bauzeit | -- | Jahre | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kosten
Kosten Verteilnetz | 2020 | €[2020] / MWh / a | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, 0 - 20 kW | 2020 | €[2020] / Anschluss | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, 20 - 50 kW | 2020 | €[2020] / Anschluss | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, 50-100 kW | 2020 | €[2020] / Anschluss | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2020 | €[2020] / Anschluss | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kosten Hauptleitungsstrang, 0-50 kW | 2020 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 50-100 kW | 2020 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 100-250 kW | 2020 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 250kW-1MW | 2020 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 - 5 MW | 2020 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 - 25 MW | 2020 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 - 100 MW | 2020 | €[2020] / m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ausbaukosten | 2020 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Übergabestation | 2020 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Pumpstation | 2020 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Kostenanteil Installation | 2020 | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kostenanteil Material | 2020 | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2020 | €[2020] / MW / a | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Var. Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2020 | €[2020] / MWh / a | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Übergabestation unter 1 MW | 2020 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Pumpstation unter 1 MW | 2020 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Kosten Verteilnetz | 2030 | €[2020] / MWh / a | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, 0 - 20 kW | 2030 | €[2020] / Anschluss | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, 20 - 50 kW | 2030 | €[2020] / Anschluss | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, 50-100 kW | 2030 | €[2020] / Anschluss | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2030 | €[2020] / Anschluss | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kosten Hauptleitungsstrang, 0-50 kW | 2030 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 50-100 kW | 2030 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 100-250 kW | 2030 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 250kW-1MW | 2030 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 - 5 MW | 2030 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 - 25 MW | 2030 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 - 100 MW | 2030 | €[2020] / m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ausbaukosten | 2030 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Übergabestation | 2030 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Pumpstation | 2030 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Kostenanteil Installation | 2030 | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kostenanteil Material | 2030 | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2030 | €[2020] / MW / a | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Var. Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2030 | €[2020] / MWh / a | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Übergabestation unter 1 MW | 2030 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Pumpstation unter 1 MW | 2030 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Kosten Verteilnetz | 2050 | €[2020] / MWh / a | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, 0 - 20 kW | 2050 | €[2020] / Anschluss | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, 20 - 50 kW | 2050 | €[2020] / Anschluss | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, 50-100 kW | 2050 | €[2020] / Anschluss | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | #REF! | €D
Kosten Hausanschlussleitung, >100 kW | 2050 | €[2020] / Anschluss | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kosten Hauptleitungsstrang, 0-50 kW | 2050 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 50-100 kW | 2050 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 100-250 kW | 2050 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 250kW-1MW | 2050 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 1 - 5 MW | 2050 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 5 - 25 MW | 2050 | €[2020] / m | #REF! | s. Anmerk. | s. Anmerk. | #REF! | 5, 6 | €D
Kosten Hauptleitungsstrang, 25 - 100 MW | 2050 | €[2020] / m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ausbaukosten | 2050 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Übergabestation | 2050 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Pumpstation | 2050 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Kostenanteil Installation | 2050 | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kostenanteil Material | 2050 | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fixe Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2050 | €[2020] / MW / a | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Var. Kosten Betrieb und Instandhaltung | 2050 | €[2020] / MWh / a | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Übergabestation unter 1 MW | 2050 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
Pumpstation unter 1 MW | 2050 | €[2020] / MW | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | €D
[7 empty] | €D/€DK = | 0.8
Anmerkungen
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
Referenzen
X | #REF! |  |  | (Kostenangaben wurden für D angepasst, Kostenverhältnisse beibehaltend)
#REF! | Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet, Støchkel, Paaske, Clausen, 2017, see https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Varme/drejebog_for_store_varmepumper.pdf
#REF! | Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemer, Sørensen, Paaske, Jacobsen, Hofmeister, 2013
#REF! | Absorption chillers and heat pumps, Keith E. Herold, Reinhard Radermacher and Sanford A. Klein, 1996
#REF! | Scandinavian Energy Group, 2015, Conversation
5 | Konstantin, P.: Praxisbuch Energiewirtschaft. Ber-lin/Heidelberg 2017.
6 | CARMEN_2020 - Grundlagenschulung Teil3 - Wärmenetze.pdf

## WN Transport-LeitungX (hidden)
Technikkatalog BW
| Technologie | WN Transport-Leitung
| Energie-/Technische Daten | 2020 | 2030 | 2050 | Bandbreite (2030) |  | Bandbreite (2050) |  | Anmerkungen | Referenzen
[5 empty] | niedrig | hoch | niedrig | hoch
| Verluste Leitungen 1-20 MW (%) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Verluste Leitungen 20-100 MW (%) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Verluste Leitungen über 100 MW (%) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Verluste Übergabestationen (%) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Verluste Pumpstationen (%) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | F | #REF!
| Verbrauch Hilfsenergie (Strom) (% der Wärmemenge Abnehmer) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| technische Nutzungsdauer (Jahre) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Typische Lastprofile: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Bauzeit (Jahre) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Investitonen
| Investkosten; einfache Leitung, 0 - 50 MW (EUR/MW/m) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Investkosten; einfache Leitung, 50 - 100 MW (EUR/MW/m) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Investkosten; einfache Leitung, 100 - 250 MW (EUR/MW/m) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Investkosten; einfache Leitung, 250 - 500 MW (EUR/MW/m) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Investkosten; einfache Leitung, 500 - 1000 MW (EUR/MW/m) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Investkosten; einfache Leitung, über 1000 MW (EUR/MW/m) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Ausbaukosten (EUR/MW) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Investkosten; Station [Typ 1] (EUR/MW) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Investkosten; Station [Typ 2] (EUR/MW) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Kostenanteil der Installation (%) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Kostenanteil der Anlagenkomponenten (%) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
zusätzliche spezifische Kosten
| Jährliche Fixkosten O&M (EUR/MW/km/a) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Variable Kosten O&M (EUR/MWh/km) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Layout in Anlehnung an TK-DK und TK-BW.Kap2.7
[11 empty] | D€/DK€ | 0.8
Anmerkungen:
A | Verluste pro km Transportleitung
B | Die Lebensdauer von Fernwärmerohren liegt bei mindestens 30 Jahren, kann jedoch wesentlich länger sein (in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen, z.B. Temperaturwechsel, Bodenverhältnisse…)
C | Es wird von unbefestigten Oberflächen ausgegangen.
D | Zur Berechnung der Kosten wurde der Mittelwert aus der kleinsten und der größten Leistungsgrenze gebildet und in der Tabelle angegeben.
E | Abhängig von Größenordnung des Netzes sowie der Versorgungsstrategie bzw. Reservekapazitäten. Daher können hier keine allgemeingültigen Daten sondern nur ein Richtwert genannt werden
F | Energieverluste in den Pumpstationen werden als vernachlässigbar angesehen.
Referenzen:
X | TK-DK 103_11 DH transmission
1 | Based on Sweco experience figures
2 | LOGSTOR A/S
3 | Consolidated with data from Svensk Fjärrvärme
4 | Consolidated with data from Dansk Fjernvarmes Årsstatistik 2016