## EEV Wohngebäude
Flächenbezogener Endenergievebrauch Wohngebäude |  | EEV: Ist-Stand (teilsaniert) und Sanierung bis 2040
| Einheit |  |  |  | Anmerkungen | Referenzen
Flächenbezogener Endenergieverbrauch | kWh / (m^2 x a) | *nach Altersklassen |  |  | A,B,C | 1
Anmerkungen
| A | Werte für die Jahre 2009-2020 und den Neubau wurden entsprechend nach EnEV 09/14 und GEG ergänzt.
| B | Die Angaben zum Endenergiebedarf beziehen sich auf Wohngebäude die mit konventionellen Verbrennungsprozessen oder durch Wärmenetze versorgt werden. Der Endenergiebedarf (Strom) eines Gebäudes, dessen Wärmeversorgung durch eine Wärmepumpe erfolgt, kann durch Division der angegebenen Werte, durch die entsprechende Jahresarbeitszahl (Tabelle 3.7.1 ff.) berechnet werden.
Angaben für den Endenergieverbauch für Nichtwohngebäude können aktuell nur für wissenschaftliche Zwecke zur Verfügung gestellt werden [2]. Die hier präsentierten Werte lassen sich nur teilweise auf Nichtwohngebäude anwenden.
| C | Mit dem KlimaG BW werden die bisherigen Klimaschutzziele des Landes auf das Ziel der Netto-Treibhausgasneutralität bis zum Jahre 2040 festgelegt.
Entsprechend erfolgt hier eine Anpassung des Zieljahrs der Reduktion des flächenbezogenen Endenergieverbrauchs bis zum Jahr 2040. Die Originalwerte nach Referenz [1] bleiben im weiteren bestehen.
Referenzen
| 1 | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2014: Sanierungsbedarf im Gebäudebestand, 2014.
| 2 | Institut Wohnen und Umwelt (IWU), 2019: Forschungsdatenbank Nichtwohngebäude.
Abbildung angepasst und verändert nach BMWi (2014).
Flächenbezogener Endenergieverbrauch für Wohngebäude nach Altersklassen-Ist-Stand (teilsaniert) und energetischer Sanierung mit Ziel 2040 [siehe Anmerkung C].
kWh / (m² x a) | bis 1919 | 1919-1948 | 1949-1978 | 1979-1995 (1.-2. WSVo) | 1996-2002 (3. WSVo) | 2003-2009 (EnEV 02/07) | 2009-2020 (EnEV 09/14) | Neubau (GEG) | Mittelwert
Energieverbrauch heute | 169 | 187 | 208 | 146 | 102 | 71 | 50 | 40 | 169
Energieeinsparung bis 2040 | 42 | 94 | 135 | 80 | 31 | 14 | 5 | 0 | 89
Verbleibender Energieverbrauch 2040 | 127 | 94 | 73 | 66 | 71 | 57 | 45 | 40 | 80
Relative Einsparung in [%] | 24.8521 | 49.7326 | 64.9038 | 54.7945 | 30.3922 | 19.7183 | 10 | 0 | 52.6627
Flächenbezogener Endenergieverbrauch für Wohngebäude nach Altersklasse im Ist-Stand (teilsaniert) und energetischer Sanierung mit Ziel 2040.

## Einteilung in Leistungsklassen
Unterteilung in Leistungsklassen |  | EEV: Ist-Stand (teilsaniert) und Sanierung bis 2050
| Einheit |  | Anmerkungen | Referenzen
Thermische Anlagenleistungen | kW | *in Leistungsklassen | A
Anmerkungen
| A | Zugrunde gelegt wurde der flächenbezogene Wärmebedarf für Raumwärme und Warmwasser typischer
Wohn- und Nichtwohngebäude, der in eine entsprechende Heizleistung umgerechnet wurde.
Einteilung der unterschiedlichen Leistungsklassen im Technikkatalog nach dezentralen (Einzelheizungen) und zentralen (Wärmenetze) Anwendungen (linke Spalte),
für verschiedene Baustandards und charakteristische Heizleistungen, zusammengefasst für Raumwärme und Warmwasser (rechte Spalte).
Abkürzungen: EFH = Einfamilienhaus, RH/DH = Reihen-/Doppelhaus (pro Wohneinheit), MFH = Mehrfamilienhaus (mit je 6 oder 13 Wohneinheiten),
GHD = Gewerbe, Handel, Dienstleistung (beispielhaftes Nichtwohngebäude mit 2.500 m2 beheizter Fläche), Angaben hier jeweils in [kW].
Die Einteilung in Leistungsklassen in zentralen Anwendungen (Wärmenetze) erfolgt stichprobenartig in [MW].